ZO 01/22 Załącznik Nr 3

**WYKAZ SPRZĘTU**

**Tabela nr 1 Laboratorium Analityczne**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa sprzętu | Ilość sztuk |
| Analizator hematologiczny z zewnętrznym komputerem i drukarką | 2 |
| Stanowisko komputerowe z drukarką do systemu LIS | 12 |
| Chłodziarka | 8 |
| Mieszadło hematologiczne | 1 |
| Mikroskop | 4 |
| Analizator immunochemiczny z drukarką | 1 |
| Analizator RKZ | 1 |
| Analizator biochemiczny podstawowy | 1 |
| Analizator biochemiczny duży (backap) | 1 |
| Analizator ELISA | 1 |
| Analizator do koagulologii | 1 |
| Aparat do testów potwierdzenia Borrelia | 1 |
| Zamrażarka | 1 |
| Cieplarka | 1 |
| Wirówka do próbek krwi | 1 |
| Wirówka do mikrokart | 1 |
| Łaźnia wodna do rozmrażania osocza | 1 |
| Analizator paskowy moczu | 2 |
| Wirówka laboratoryjna | 4 |
| Dygestorium z dostępem do instalacji wodno-kanalizacyjnej | 2 |
| Stanowiska do pobierania krwi | 3 |

**Tabela nr 2 Laboratorium Mikrobiologiczne**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa sprzętu | Ilość sztuk |
| Komora laminarna | 1 |
| Cieplarka | 3 |
| Chłodziarka laboratoryjna | 3 |
| Chłodnia 120 cm | 1 |
| Aparat do hodowli krwi | 1 |
| Aparat do identyfikacji i lekowrażliwości | 1 |
| Spektrometr masowy | 1 |
| Mikroskop | 1 |
| Stanowisko komputerowe | 4 |
| Zamrażarka -70 stopni C | 1 |
| Palniki automatyczne | 2 |
| Stoły laboratoryjne |  |
| Wirówka | 1 |
| Łaźnia wodna | 1 |
| Aparat do barwienia preparatów | 1 |
| Aparat do testów genetycznych | 1 |
| Aparat do badań immunologicznych | 1 |