ZO 01/22 Załącznik Nr 4

**OPIS PRAC DOSTOSOWAWCZYCH LABORATORIUM ANALITYCZNE**

**Ustalenie układu funkcjonalnego wykonania pomieszczeń zgodnie z zobowiązującymi przepisami i w uzgodnieniu z zamawiającym.**

W skład remontowanego pomieszczenia o powierzchni całkowitej 258 m2 (laboratorium analityczne i laboratorium mikrobiologiczne) wchodzą następujące czynności:

* położenie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
* dostosowanie układu funkcjonalnego pomieszczeń do opracowanej wspólnie z Zamawiającym koncepcji;
* nowa instalacja sanitarna wewnętrzna;
* nowe instalacje wentylacyjne;
* nowe powierzchnie podłóg;
* nowe powierzchnie ścian i sufitów;
* izolacje akustyczne;
* wymiana drzwi wewnętrznych,
* ochrony ścian i narożników,
* nowe łazienki;