Numer sprawy: ZP 01/18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: „SIWZ”)

# w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub większej od kwot

# określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29  stycznia 2004  r.

# Prawo zamówień publicznych

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie pracowni zabiegowej          z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela                     w  Grajewie”

Ogłoszenie o przetargu opublikowano:

- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr  2018/S 063-141174, dnia 30.03.2018 r.

- na stronie internetowej- www.szpital-grajewo.pl

- na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Zamawiającego

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem: ZP 01/18.

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

Termin składania ofert: 07.05.2018 r. do godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert: 07.05.2018 r. o godz. 10:00.

Rozdział I

ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie

ul. Konstytucji 3 Maja 34

19-200 Grajewo

tel./fax: 86 272 36 13

strona internetowa:  www.szpital-grajewo.pl

adres  e-mail: zaopatrzenie@post.pl

Rozdział II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy PZP, w szczególności przepisy art. 39-46, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579), zwanej dalej ustawą PZP.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), jeżeli przepisy Ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

Rozdział III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego jest wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im.                  dr Witolda Ginela w Grajewie (dalej: „Przedmiot zamówienia).

Główny kod CPV: 33111720-4 - Urządzenia do angiografii;

Dodatkowe kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

33111700-8 - Pomieszczenia do angiografii

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa:

  - formularz ofertowo-cenowy, stanowiący załącznik nr 1  do SIWZ,

  - szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarte w formularzu ofertowo-cenowym będącym załącznikiem nr 1 do SIWZ,

  - umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

- Zamówienie  nie zostało podzielone na  wyszczególnione części – zadania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 Ustawy Pzp.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom (z którymi zawarł umowę o podwykonawstwo, zdefiniowaną w art. 2 ust. 9b Ustawy). W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę pełnych nazw i danych podwykonawców. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania takiego podmiotu jak za własne.

- Zamawiający skorzysta z procedury odwróconej (art. 24aa Ustawy Pzp) dla prowadzonego postępowania, co oznacza, że badanie przesłanek wykluczenia oraz spełniania warunków udziału dotyczyć będzie Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

- Przy  opracowaniu  projektów branżowych należy  uwzględnić wymagania zamawiającego  dotyczące  transformatorów separacyjnych, podłączenie pracowni angiografu w energię elektryczną z rozdzielni niskiego napięcia zlokalizowanej na poziomie sutereny .  Dokumentacja musi być zaakceptowana  przez zamawiającego.

- Zamawiający wymaga  aby  roboty  były  oddane  kompleksowo tj. z uzyskaniem decyzji  WSSE w Białymstoku oraz innych organów kontroli i uzyskaniem  pozwolenia na użytkowanie .

Rozdział IV

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania Przedmiotu zamówienia wynosi: 30 września 2018 r.

Rozdział V

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1.nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22          i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp.

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ - (JEDZ).

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 zł

W przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z art. 22a  Pzp tj. posługiwania się  w celu wykazania spełnienia warunku cudzymi zasobami Zamawiający wymaga, złożenia oświadczenia tym zakresie.

Ocena spełnienia w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. Pkt  6f.

b. zdolności technicznej lub zawodowej

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

zrealizował, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie sprzętu medycznego o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł każda.

W przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z art. 22a  Pzp tj. posługiwania się  w celu wykazania spełnienia warunku cudzymi zasobami Zamawiający wymaga, złożenia oświadczenia tym zakresie.

Ocena spełnienia w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI. Pkt  6g.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zasobach ekonomicznych i zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawców niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia..

- W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zamawiający żąda dokumentów dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

Rozdział VI

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

- Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć ofertę w formie formularza zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

  - dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie Wykonawcy do podpisywania oferty np. pełnomocnictwo do podpisywania oferty (jeżeli dotyczy),

  - dowód wpłaty wadium, jeżeli jest ono wnoszone w formie pieniężnej.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (JEDZ), o którym mowa w punkcie VI.1.  SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów – oświadczenie, o którym mowa w punkcie VI.1. SIWZ (art.23a ust. 3 pkt.1 ustawy PZP).

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

  - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ,

  - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp,

  - oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz.716),

  - dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 1.000.000 zł;

  - wykazu  realizacji wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;

  - Dokumentacja potwierdzająca parametry sprzętu, określone w załączniku nr 1 do SIWZ. W celu potwierdzenia spełnienia warunków technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia należy przedstawić:

- dokumenty (np. ulotki, fotografie, katalogi lub foldery) zawierające potwierdzenie parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia,

- oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenie posiada ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, które zostaną udostępnione niezwłocznie do wglądu na życzenie Zamawiającego,

- certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta na oferowane urządzenie zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.12-22  i art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 Ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych:

  - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp,

  - dokument, o którym mowa w ust. 10 lit. a. powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa pod lit. a. tego ustępu, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia lit. b. tego ustępu stosuje się odpowiednio.

  - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 lit. b.-d. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednie, że: a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (przy czym dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert), b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości przy czym dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przez upływem terminu składania ofert.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

- Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. VI ust. 1, ust. 5, ust. 6 a.-g.  SIWZ.

- Zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 15 powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 15 powyżej.

Rozdział VII

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia: oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują e-mailem na adres:

a) Zamawiającego: zaopatrzenie@post.pl,

b) Wykonawcy (adres wskazany w piśmie lub ofercie).

Strony na żądanie niezwłocznie potwierdzają fakt otrzymania faksem oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Ofertę wraz z dokumentami i oświadczeniami składa się, pod rygorem nieważności, w formie  pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w formie elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

10.  Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- w sprawach merytorycznych

Kierownik Działu Techniczno - Eksploatacyjnego

Janusz Kiluk, tel. 601 218 352, w godz. 08:00 a 14:00

- w sprawach formalnych

Halina Sztramko, tel. 86 272 36 13, w godz.  08:00 a 14:00

Rozdział VIII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WADIUM

    - Wymagane jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 Ustawy Pzp w wysokości  40.000,00 PLN,  przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy:

PKO Bank Polski S.A., nr  konta 62 1020 1332 0000 1202 0037 7184

Celem potwierdzenia uiszczenia wadium w pieniądzu, o ile wadium wnoszone jest w takiej formie, Wykonawca  przekazuje kopię dowodu wpłaty.

    - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia  9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. Nr 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).

    - Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

    - Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

    - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

  - wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oraz z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.;

  - zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 5 pkt 1) powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami  wynikającymi z  umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,  pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za  przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Rozdział IX

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział X

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

      - Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość Przedmiotu zamówienia. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej oferty.

      - Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

  - Formularz ofertowo-cenowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1  do SIWZ,

  - w przypadku powierzania części zamówienia podwykonawcom – informację (zawartą w ofercie) na temat części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom,

  - dokumenty wymienione w Rozdziale VI ust. 1 SIWZ, tj. oświadczenie JEDZ.

      - Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/-e ofertę działa/-ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony; w przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności.

      - Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.

      - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,  poświadczonym przez Wykonawcę.

      - Ofertę wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami Wykonawca sporządza ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

      - Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem ich kserokopii.

      - Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) należy opatrzyć pieczęcią imienną Wykonawcy.

      - Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, dokumenty zawierające te informacje należy złożyć w osobnej części, jako trwale i oddzielnie spięte oraz odpowiednio je oznaczyć klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz.1503 z póź. zmianami)”. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

      - Wykonawca nie może zastrzec informacji określonych w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp.

      - Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem:

Oferta  na „Wykonanie pracowni zabiegowej  z montażem angiografu  w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego w  Grajewie”

oraz z nazwą i adresem Wykonawcy.

      - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

      - Za ofertę złożoną po terminie uważa się ofertę, która dotarła do Zamawiającego do Sekcji zamówień publicznych, pok. 18 lub do kancelarii Zamawiającego – po upływie terminu składania ofert.

      - Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.

      - Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

      - Aktualność dokumentów zostanie oceniona na podstawie  Rozporządzenie  Ministra Rozwoju z  dnia 26 lipca 2016  r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

      - Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

Rozdział XI

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo,          w kancelarii  Zamawiającego -Sekretariat, pokój nr 110.

2. Termin składania ofert  upływa w dniu 07.05.2018 r.  do godziny 09:00

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.05.2018 r.  o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego, przy czym:

- otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich  otwarcia;

- bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- informacje, o których mowa w pod lit. b) i c ) powyżej Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej niezwłocznie.

Rozdział XII

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena Przedmiotu zamówienia powinna być rozumiana jako cena w   rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1830), tj. cena - wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

- Wykonawca powinien w ofercie podać: cenę jednostkową netto  x ilość = wartość  netto,  a następnie obliczona w ten sposób wartość netto x stawka podatku VAT = wartość brutto.

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania Wykonawcy określone w SIWZ, w tym również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu tych obowiązków, a także musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

- Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem Przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do Przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.

- Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację Przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki podlegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział XIII

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAĆ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający wyznaczył,  następujące kryteria oceny  i ich znaczenie:

| lp. | opis kryteriów oceny | Znaczenie (ranga) w % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60 % |
| 3 | termin gwarancji | 40 % |
| Razem |  | 100 % |

2. Opis kryteriów oceny  ofert

I. Cena oferty oceniona zostanie w/g poniższej zasady:

C min / C o x 100 x 60% ranga

C min - minimalna cena w złożonych ofertach,    Co -cena oferowana

II. Kryterium termin gwarancji liczone będzie w miesiącach i ocenione zostanie wg wzoru:

T o /T max/ x 100  x 40% ranga

To – termin  oferowany, T max – maksymalny termin,

Minimalny  termin gwarancji wynosi 24 miesiące od odbioru przedmiotu zamówienia.

Maksymalny  termin gwarancji wynosi 60 miesięcy od odbioru przedmiotu zamówienia.

W przypadku braku informacji o oferowanym terminie gwarancji wykonawca otrzyma 0 punktów.

Oferta najkorzystniej oceniona to suma przyznanych punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert.

Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawcę zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

3. Opis sposobu oceny ofert

Zamawiający zgodnie z art. 24 aa Ustawy Pzp zastosuje procedurę odwróconą tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia podana w formularzu ofertowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o założone kryteria oceny i wybory ofert.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp.

Rozdział XIV

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, których oferta została wybrana Zamawiający wymaga przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (termin, na jaki jest zawarta umowa regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia wynikający z SIWZ). Umowę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawcy przekazują Zamawiającemu faksem, a następnie potwierdzają ją niezwłocznie pisemnie.

Rozdział XV

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający będzie żądał od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1% ceny całkowitej podanej w ofercie, które służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca zaproponuje formę wniesienia zabezpieczenia: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 359). Gwarancje powinny być bezwarunkowe.

- Na poczet należytego wykonania umowy może być zaliczone wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu. W przypadku wyboru innej formy zabezpieczenia niż w pieniądzu, dokumenty potwierdzające złożenie zabezpieczenia, winny być wystawione na …

- Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.

- 70 % zabezpieczeni(a) zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, a 30 % zostanie zwrócone w 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- Zabezpieczenie powinno być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Rozdział XVI

UMOWA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Rozdział XVII

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI art. 179 do art. 198g Ustawy Pzp.

1. Odwołanie

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Terminy do wniesienia odwołania reguluje art. 182 Ustawy Pzp.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. Skarga do sądu

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu tego nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Wykaz załączników:

1. Formularz ofertowo-cenowy

1a. Pozwolenie budowlane DECYZJA 114/2007 z dnia 29.06.2017r.

2. Wzór umowy

3. JEDZ

4. Zobowiązania podmiotu trzeciego

Grajewo, dnia 28.03.2018 r.

Dyrektor

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie

lek. med. Grzegorz Dembski

………………………………………………..

Zatwierdzam

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

Dane Wykonawcy:

Nazwa:	……………………………………………………….………………

Siedziba:…………………………………………………….….………………

Tel:……………………….	Fax.:	……………………………………

E-mail:	……………………………………………………………………….

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na ….  oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za:

1.Oferuję/my realizację zamówienia za cenę łączną ryczałtową z podatkiem Vat  : .................................... zł

(w tym VAT ......... % ...................... zł) netto ………………………….. zł.

Słownie brutto złotych: ......................................................................................................

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie dokumentacji projektowej |  |  |  |
| 2 | Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej |  |  |  |
| 3 | Dostawa sprzętu medycznego zgodnego z parametrami technicznymi |  |  |  |

2. Oświadczamy, że w cenie ryczałtowej zostały ujęte wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia w tym zużytych do wykonania przedmiotu umowy materiałów. Cena brutto uwzględnia wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania całości przedmiotu Zamówienia, zysk oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.

Oferujemy n/wym. terminy podlegające ocenie pozacenowej:

| Kryterium pozacenowe | Podać |
| --- | --- |
| Termin gwarancji w miesiącach .............................. (minimalnie 24 miesiące. od odbioru przedmiotu umowy) |  |

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i wzorem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że zamówienia zrealizujemy:

- Samodzielnie, bez udziału podwykonawców

- Przy udziale podwykonawców:

| Część / zakres zamówienia | Nazwa (firma) Podwykonawcy | powołuję się na zasoby podwykonawcy, t.j w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. TAK / NIE |
| --- | --- | --- |

7. Na podst. art.91 ust.3 a   ustawy  Prawo Zamówień Publicznych  oświadczamy, że

- wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 1 *

- wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług2 Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ……………………………3 objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ……………………………………4  złotych.*

* niepotrzebne skreślić

1. W wypadku wyboru opcji 1) opcję 2) przekreślić

2. W wypadku wyboru opcji 2) opcję 1) przekreślić.

3. Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

4. Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej.

Art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)3a. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

8. Wadium wniesione w formie pieniądza (przelew na konto) należy zwrócić na konto ……………………………………………………………………………

9.  Oświadczamy, że w dniu zawarcia umowy wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………………….. (1% wartości oferty) w formie…………………………………………………………………………….

10. Potwierdzamy związanie niniejszą ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

11. Oświadczam, iż jesteśmy   …………. (mikro, średnie, duże) przedsiębiorstwem.

ZESTAWIENIE NIEZBĘDNYCH PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO

1. System angiografii cyfrowej – 1 kpl.

2. Stacja przeglądowa z archiwizacją – 1 szt.

| Nazwa i typ: |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Rok produkcji 2018: |  |

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość |  | Parametry oferowanego przedmiotu dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 |
| I. |  |  |  |  |
|  | Pozycjoner mocowany na suficie, umożliwiający wykonywanie zabiegów w całym obszarze ciała pacjenta (pozycjoner za głową pacjenta oraz pozycjoner z boku stołu pacjenta) – bez konieczności przemieszczania pacjenta |  | TAK |  |
|  | Zakres ruchu dla projekcji LAO/RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta |  | TAK >= 305 |  |
|  | Prędkość pozycjonera dla projekcji LAO / RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) |  | TAK >= 25 |  |
|  | Zakres ruchu dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta |  | TAK >= 180 |  |
|  | Prędkość pozycjonera dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) |  | TAK >= 25 |  |
|  | Sterowanie ruchami pozycjonera z pulpitu przy stole angiograficznym |  | TAK |  |
|  | Automatyczny programator pozycji pozycjonera zapamiętywanych i przywoływanych z panelu przy stole sterowania pacjenta. |  | TAK |  |
|  | Liczba pozycji możliwych do zaprogramowania |  | TAK >= 50 |  |
|  | Automatyczne ustawianie pozycjonera i stołu pacjenta (angulacje, SID, pozycja przysłon, powiększenie, położenie blatu stołu) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu |  | TAK |  |
|  | Automatyczne wybieranie obrazu referencyjnego 2D na monitorze referencyjnym (z aktualnego zbioru obrazów referencyjnych) odpowiadającego aktualnemu ustawieniu pozycjonera |  | Podać |  |
|  | System antykolizyjny |  | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlanie danych systemowych w sali badań (min.: kąty projekcji, SID, tryb pracy, status cieplny lampy, dawka promieniowania) |  | TAK |  |
|  | Automatyczny, silnikowy, bez ingerencji obsługi, obrót przysłony i detektora dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia pozycjonera do pozycji z boku stołu pacjenta (prostopadłej i skośnej) |  | Podać |  |
| II. |  |  |  |  |
|  | Stół pacjenta, mocowany do podłogi |  | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu |  | TAK >= 325 |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego płyty pacjenta |  | TAK >= 120 |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego płyty pacjenta |  | TAK >= 35 |  |
|  | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej |  | TAK >= 240 |  |
|  | Długość blatu stołu |  | Tak >= 260 |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego stołu |  | TAK >= 28 |  |
|  | Sterowanie wszystkimi ruchami ramienia C, stołu i kolimatora możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta. |  | TAK |  |
|  | Sterowanie wszystkimi trybami fluoroskopii i akwizycji możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta. |  | TAK |  |
|  | Panele sterowania – mocowane przy stole badań po obu stronach |  | TAK |  |
|  | Wyposażenie stołu: - materac, - podkładka pod głowę pacjenta, - podkładka pod ramię i przedramię pacjenta umożliwiająca wykonanie badań z dostępu radialnego, - uchwyty na dłonie za głową pacjenta z podpórkami pod ramiona – dla badań kardiologicznych, - podkładki pod ręce pacjenta wzdłuż tułowia przepuszczalne dla promieniowania, - statyw na płyny infuzyjne, - taca ze stali nierdzewnej na instrumenty mocowana do szyn bocznych stołu pacjenta. |  | TAK |  |
| III. |  |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości, zabezpieczany przed niepożądanym wyzwoleniem ekspozycji |  | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa generatora |  | TAK >= 100 |  |
|  | Min. czas ekspozycji |  | TAK <= 1 |  |
|  | Maksymalne obciążenie generatora mocą ciągłą w czasie prześwietlania (dla 30 min.) |  | TAK >= 2 500 |  |
|  | Zakres napięcia kV dla radiografii |  | TAK min. 50 – 125 |  |
|  | Zakres napięcia kV dla fluoroskopii |  | TAK min. 60 – 120 |  |
|  | Nożny włącznik ekspozycji (pedał skopia/grafia) w sali badań – bezprzewodowy, min. 4 przyciski/funkcje |  | TAK |  |
|  | Konfigurowalne przyciski nożnego włącznika ekspozycji (min. akwizycja z obniżoną wobec wartości standardowej dawką na impuls) |  | Podać |  |
|  | Ręczny włącznik ekspozycji (grafia) w sterowni. |  | TAK |  |
| IV. |  |  |  |  |
|  | Lampa rentgenowska minimum 2 ogniskowa |  | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie lampy mocą ciągłą w czasie prześwietlania (dla 30 min.) |  | TAK >= 2 500 |  |
|  | Rozmiar najmniejszego ogniska |  | TAK =< 0,5 |  |
|  | Rozmiar kolejnego po najmniejszym ogniska lampy rtg |  | TAK =< 0,8 |  |
|  | Pojemność cieplna anody |  | TAK >= 3,0 |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka |  | TAK >= 4,5 |  |
|  | Max. prąd anody przy prześwietleniu pulsacyjnym z wykorzystaniem małego ogniska |  | Podać |  |
|  | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy min. 125 kV, 2000 W i w odległości maks. 1 m (IEC 60601-1-3) |  | Podać |  |
|  | Sterowanie kolimatorem lampy RTG z pulpitu przy stole angiograficznym |  | TAK |  |
|  | Przesłony prostokątne oraz przesłona półprzepuszczalna klinowe |  | TAK |  |
|  | Dodatkowa filtracja (np. filtry miedziowe, tantalowe) przy prześwietlaniu i grafii z wyłączeniem filtracji inherentnej lampy o współczynniku filtracji nie mniejszym niż 0,9 mm Cu. |  | TAK |  |
|  | Automatyczny dobór i samoczynne wsuwanie dodatkowej filtracji promieniowania (filtr miedziowy) redukującej dawkę w zależności od angulacji (uwzględniający zmieniającą się przepuszczalność pacjenta przy różnych angulacjach) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach |  | Podać |  |
|  | Liczba stopni filtracji promieniowania miedziowej / tantalowej z wyłączeniem filtracji inherentnej lampy dla obu lamp |  | Podać |  |
| V. |  |  |  |  |
|  | Typ rejestratora – płaski panel cyfrowy |  | TAK |  |
|  | Wymiary pola obrazowania detektora |  | TAK >= 30x38 |  |
|  | Kształt płaskiego panelu cyfrowego |  | Podać |  |
|  | Rozdzielczośc płaskiego panelu cyfrowego |  | TAK >= 3,25 |  |
|  | Liczba pól obrazowych (FOV) |  | TAK >= 6 |  |
|  | DQE przy 0 lp/mm |  | TAK >= 74 |  |
| VI. |  |  |  |  |
|  | Pakiet specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką (CARE+CLEAR, ClarityIQ – odpowiednio do nomenklatury producenta) |  | TAK | Podać nazwę oferowanej funkcjonalności |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie min. 4 - 30 [pulsów/s]. |  | TAK |  |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie 0,5-3,0 [pulsów/s] |  | Podać |  |
|  | Zapis obrazów z cyfrowego prześwietlenia pulsacyjnego na dysku HD |  | TAK, podać ilość zapisywanych obrazów | Podać nazwę oferowanej funkcjonalności. |
|  | Akwizycja, prezentacja i zapis na HD scen kardiologicznych w matrycy 1024 x 1024 z częstotliwością obrazowania w zakresie min. 7,5 – 30 [obrazów/s] |  | TAK |  |
|  | Akwizycja, prezentacja i zapis na HD serii DR i DSA w matrycy 1024 x 1024 z częstotliwością obrazowania w zakresie min. 0,5 – 6 [obrazów/s] |  | TAK |  |
|  | DSA z kontrastem CO2 |  | TAK |  |
|  | Pojemność dysku twardego (bez stratnej kompresji) wyrażona liczbą obrazów w matrycy 1024x1024, dla 12 bitów |  | TAK >= 25 000 |  |
|  | LIH (last image hold) |  | TAK |  |
|  | Ustawianie położenia przysłon prostokątnych i półprzepuszczalnych znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania |  | TAK |  |
|  | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania |  | TAK | Podać nazwę oferowanej funkcjonalności. |
|  | Roadmapping 2D |  | TAK |  |
|  | Zoom w postprocessingu |  | TAK |  |
|  | Stosowanie automatycznego pixelshift w czasie rzeczywistym podczas roadmappingu |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń obwodowych, min.: -automatyczne rozpoznawanie konturów; -analiza ilościowa stenoz; -automatyczna i manualna kalibracja, -pomiary średnicy |  | TAK | Podać nazwę oferowanej funkcjonalności. |
|  | Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń wieńcowych, min.: -automatyczne rozpoznawanie konturów; -pomiar stenoz z obliczeniami geometrycznymi i densytometrycznymi; -automatyczne i manualne określanie średnicy referencyjnej; -automatyczna i manualna kalibracja; -pomiary średnicy |  | TAK | Podać nazwę oferowanej funkcjonalności. |
|  | Oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w naczyniach wieńcowych |  | TAK | Podać nazwę oferowanej funkcjonalności. |
|  | Funkcja stabilizacji obrazu ruchomego stentu umożliwiająca korzystanie z oprogramowania opisanego w punkcie powyżej w trakcie pozycjonowania stentu w czasie rzeczywistym tj. bez przerywania promieniowania w celu postprocessingu obrazu |  | Podać | Podać nazwę oferowanej funkcjonalności. |
|  | Sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali badań |  | TAK |  |
|  | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali badań (łącznie z analizą stenoz) |  | TAK |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni |  | TAK |  |
|  | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sterowni (łącznie z analizą stenoz) |  | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem programu przeglądarki DICOM umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R i DVD na komputerach osobistych |  | TAK |  |
|  | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) płyt CD-R i DVD wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sali badań oraz w sterowni |  | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na obrazie live sygnału EKG rejestrowanego przez stację badań hemodynamicznych; zapis wyświetlanego sygnału EKG wraz z rejestrowanymi scenami |  | TAK |  |
|  | DICOM 3.0 Dicom Send, Dicom Query/Retrieve |  | TAK |  |
|  | Funkcja wykonywania automatycznej, odbywającej się w tle, archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM (na płytach CD-R i DVD oraz zdefiniowanym węźle sieciowym) w miarę akwizycji kolejnych scen -funkcja auto-send. |  | TAK |  |
|  | Czas uzyskania obrazu fluoroskopii po restarcie systemu komputerowego przy zachowaniu wszelkich ruchów geometrii stołu i ramienia C; dla rozwiązań, w których dla przeprowadzenia restartu sytemu komputerowego wymagany jest równoległy restart generatora, należy podać czas restartu systemu komputerowego i generatora łącznie. |  | Podać |  |
| VII. |  |  |  |  |
|  | Zawieszenie sufitowe w sali zabiegowej dla min. 6 monitorów z możliwością przesuwu na szynach jezdnych: - live - referencyjny -stacja badań hemodynamicznych - 3x rezerwa dla zainstalowania monitorów innych urządzeń w przyszłości |  | TAK | Podać dla ilu monitorów |
|  | Monitory obrazowe LCD angiografu w sali badań (live i referencyjny) |  | TAK >= 2 |  |
|  | Przekątna monitorów obrazowych angiografu (live i referencyjny) w sali badań |  | TAK >= 19 |  |
|  | Okablowanie umożliwiające doprowadzenie sygnałów cyfrowych (DVI-D) do miejsc rezerwowych w opisanym powyżej zawieszeniu sufitowym |  | TAK |  |
|  | Monitor obrazowy LCD angiografu w sterowni (live) |  | TAK >= 1 |  |
|  | Przekątna monitora w sterowni |  | TAK >= 19 |  |
|  | Automatyczne dopasowanie jasności monitorów obrazowych angiografu w sterowni i sali badań w zależności od natężenia oświetlenia w pomieszczeniu |  | Podać |  |
| VIII. |  |  |  |  |
|  | Transfer danych demograficznych pacjentów, rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego angiografu lub odwrotnie |  | TAK | Podać |
|  | Transfer wartości dawki promieniowania z systemu cyfrowego angiografu do systemu komputerowego stacji hemodynamicznej |  | TAK |  |
|  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami |  | TAK |  |
|  | Konsola komputerowa z dwoma kolorowymi monitorami o przekątnej ekranu min. 19”: - min. 12-kanałowy monitor przebiegów do prezentacji mierzonych wartości - monitor dialogowy do komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych |  | Tak | Podać |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja 12 kanałów EKG w zestawie kable EKG (min. 1 komplet odprowadzeń przedsercowych i kończynowych) |  | TAK | Podać |
|  | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca |  | TAK |  |
|  | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodylucji i Ficka |  | TAK |  |
|  | Pomiar i prezentacja SpO2 łącznie z czujnikiem wielokrotnego użytku typu klips |  | TAK |  |
|  | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego łącznie z mankietem pomiarowym |  | TAK |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych łącznie z min. 20 szt. czujników jednorazowych |  | TAK | Podać |
|  | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych) m.in. gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki międzyjamowe, opory naczyniowe |  | TAK | Podać |
|  | Monitor kolorowy do prezentacji przebiegów, wartości wyliczonych i danych demograficznych o przekątnej min. 19” zamontowany w sali badań na zawieszeniu sufitowym wspólnie z monitorami angiografu |  | TAK | Podać |
|  | Drukarka laserowa umożliwiająca drukowanie dokumentacji medycznej |  | TAK |  |
|  | Archiwizacja mierzonych przebiegów za pomocą nagrywarki DVD lub USB |  | TAK | Podać |
|  | UPS dla stacji badań hemodynamicznych umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/wyliczonych parametrów hemodynamicznych |  | TAK |  |
|  | Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego systemu stacji badań hemodynamicznych |  | TAK |  |
|  | DICOM Worklist – zainstalowany w stacji hemodynamicznej lub w angiografie |  | TAK | Podać miejsce instalacji. |
| IX. |  |  |  |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta |  | TAK |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na suficie na szynach jezdnych |  | TAK |  |
|  | Lampa do sali zabiegowej – bezcieniowa, natężenie min. 60 [klux], w technologii LED; mocowana wspólnie z szybą ołowiową opisaną powyżej |  | TAK | Podać |
|  | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – sala zabiegowa |  | TAK |  |
|  | Strzykawka automatyczna zintegrowana z angiografem |  | TAK |  |
|  | UPS dla angiografu gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu angiograficznego dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania przez czas min. 5 minut; dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego konieczne jest zapewnienie co najmniej fluoroskopii w wymaganym czasie – min. 40 kVA |  | TAK | Podać |
|  | Szkolenie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego min 8 dni |  | TAK | Podać |

3. Aparat USG – 1 szt.

| Nazwa i typ: |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

|  | ## Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Jednostka główna | ## Tak |  |
| - 1 | Zakres częstotliwości pracy [MHz] | Tak, 1,0 – 12 MHz (+/- 0,5 MHz) |  |
| - 2 | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny – fabrycznie nowy, zwarta, jednomodułowa mobilna konstrukcja wyposażona w cztery skrętne koła z możliwością blokowania. Wyklucza się aparaty powystawowe, demonstracyjne. | Tak |  |
| - 3 | Najnowsze rozwiązania technologiczne - wprowadzenie oferowanego modelu aparatu do produkcji (nie wersji Software) min. 2015 rok. | Tak, min. 2015 rok. |  |
| - 4 | Technologia cyfrowa | Tak – opisać |  |
| - 5 | Ilość cyfrowych kanałów procesowych: | Min. 160 000 |  |
| - 6 | Ilość niezależnych gniazd głowic obrazowych przełączanych elektronicznie | Tak, min.4 identyczne, aktywne gniazda. |  |
| - 7 | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal] | Tak, Min. 21 cali |  |
| - 8 | Możliwość regulacji położenia monitora niezależnie od panelu sterowania. | Tak |  |
| - 9 | Szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu dotykowego o wielkości min 10” | Tak |  |
| - 10 | Regulowana wysokość panelu sterowania w zakresie min. 11cm. | Tak |  |
| - 11 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) | Tak |  |
| - 12 | Liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler. | Tak, Min. 2500 |  |
| - 13 | Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne DVD/CD. | Tak |  |
| - 14 | Zintegrowany dysk twardy HDD | Tak, Min. 500 GB |  |
| - 15 | Nastawy programowane dla aplikacji i głowic, tzw. „presety” | Tak, Min. 30 |  |
| - 16 | Komunikacja zgodna z DICOM 3.0 | Tak |  |
| - 17 | Moduł EKG. | Tak |  |
| - 18 | Drukarka termiczna (video) czarno – biała | Tak, Podać typ i producenta |  |
| - 19 | Dedykowany do aparatu podgrzewacz żelu | Tak |  |
| - 20 | Preinstalowany dedykowany system ochrony antywirusowej | Tak |  |
| - 21 | Waga aparatu bez głowic i urządzeń peryferyjnych | Tak, Max. 75 kg |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |
|  | Zakres ustawiania głębokości penetracji [cm] | Tak, Od max. 1 do min. 30 cm |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego. | Tak, Min. 10 x |  |
|  | Dodatkowa funkcja powiększenia obszaru bez utraty detali – tzw. HD ZOOM | Tak – opisać |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. | Tak, Min. 10 x |  |
|  | Zakres dynamiki systemu [dB] | Tak, Min. 225 dB |  |
|  | Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej obraz w trybie B oraz trybie Doppler (skala, linia bazowa, wzmocnienie) za pomocą jednego przycisku. | Tak |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z możliwością wyboru powyżej 5 kierunków sterowania liniami obrazowymi. | Tak, opisać |  |
|  | Tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction) | Tak, opisać |  |
|  | Pakiet pomiaru i analizy kompleksu infima-media. | Tak |  |
|  | Tryb M | Tak |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
|  | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [m/s] przy 0 kącie korekcji | Tak, Min. 7 m/s |  |
|  | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] | Tak, Od max 0,2 do min. 20 mm |  |
|  | Podać kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej | Tak, Min. 0 - +/- 89, skok o 1 |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) | Tak |  |
|  | Sterowany pod kontrolą obrazu z głowicy sektorowej elektronicznej | Tak |  |
|  | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [m/s] przy 0 kącie korekcji | Tak, Min. 12 m/s |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
|  | Regulacji uchylności pola Dopplera Kolorowego | Tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” [Obra-zy/sek.] | Tak, Min. 180 Obr/sek. |  |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | Tak |  |
|  | Doppler mocy (Power Doppler) kierunkowy | Tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” [Obra-zy/sek.] | Tak, Min. 190 Obr/sek. |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD lub CD) | Tak |  |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD + CD) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe | - kardiologiczne - naczyniowe - TCD - położnicze - ginekologiczne - badania jamy brzusznej - mięśniowo-szkieletowe |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych | Tak, Min. 8 |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) | Tak |  |
|  | Wieloczęstotliwościowa elektroniczna głowica sektorowa, do badań kardiologicznych. | Podać typ i producenta |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Tak, 1,0 – 4,5 MHz (+/- 0,5 MHz) |  |
|  | Liczba elementów | Tak, Min. 64 |  |
|  | Maksymalny kąt widzenia głowicy | Tak, Min. 90 stopni |  |
|  | Min. 5 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Tak, Podać wartość |  |
|  | Min. 5 przełączalne częstotliwości harmoniczne dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Tak, Podać wartość |  |
| XIII | Głowica liniowa elektroniczna wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych. | Podać typ i producenta |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Tak, 4,0-13,0 MHz (+/- 1,0 MHz) |  |
|  | Szerokość czoła głowicy | Tak, 40mm +/- 2mm |  |
|  | Liczba elementów | Tak, Min.128 elementy |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
| XIV | Głowica Convex elektroniczna wieloczęstotliwościowa do badań jamy brzusznej, położniczych. | Podać typ i producenta |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Tak, 1,4-5,0 MHz (+/- 1,0 MHz) |  |
|  | Kąt skanowania | Tak, Min. 65 stopni |  |
|  | Liczba elementów | Tak, Min.128 elementy |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Głębokość obrazowania | Tak, min 30 cm. |  |
| XV | ## Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert) |  |  |
|  | Głowica kardiologiczna pediatryczna o paśmie częstotliwości min. 4 – 8 MHz (+/- 0,5 MHz) | Tak |  |
|  | Głowica liniowa o paśmie częstotliwości min. 5 – 16 MHz (+/- 0,5 MHz) |  |  |
|  | Zintegrowane oprogramowanie do automatycznej detekcji wsierdzia i obliczenia frakcji wyrzutowej. | Tak |  |
|  | Tryb „zamrożenia” systemu z możliwością odłączenia zasilania na czas min. 30 minut i z możliwością szybkiego wznowienia pracy w czasie max. 15 sekund. | Tak |  |
|  | Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń. | Tak, opisać |  |
|  | Moduł badań z wykorzystaniem środków kontrastujących. | Tak |  |
|  | Moduł elastografii. | Tak |  |
|  | Doppler tkankowy. | Tak |  |
|  | Anatomiczny trym M. | Tak |  |
|  | Moduł Stress Echo. | Tak |  |
|  | Moduł automatycznego wykrywania lewej komory i generowaniu pomiarów min: - Objętość końcowo-rozkurczową - Objętość końcowo-skurczową - Frakcję wyrzutową - Objętość | Tak |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne o długości min. 60cm. | Tak |  |
|  | Możliwość bezprzewodowego (Wi-Fi) podłączenia do sieci komputerowej LAN | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie wolumetryczne 4D z głowic objętościowych typu convex. | Tak |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych. | Tak |  |

4. Defibrylator – 1 szt.

| Nazwa i typ: |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

|  | ## Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji | TAK |  |
| 2 | Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami poniżej 8 kg | TAK |  |
| 3 | Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 8’’ | TAK |  |
| 4 | Możliwość wyświetlania na ekranie 4 krzywych dynamicznych. | TAK |  |
| 5 | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | TAK |  |
| 6 | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |
| 7 | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J | TAK |  |
| 8 | Kardiowersja | TAK |  |
| 9 | Czas ładowania do energii 200J poniżej 3 sekund | TAK |  |
| 10 | Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii | TAK |  |
| 11 | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnym z aktualnymi wytycznymi z 2015 r. | TAK |  |
| 12 | Programowane przez użytkownika wartości energii AED dla 1, 2, 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J | TAK |  |
| 13 | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | TAK |  |
| 14 | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 15 | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | TAK |  |
| 16 | Wskaźnik jakości kontaktu łyżek z pacjentem | TAK |  |
| 17 | Możliwość wykonania defibrylacji półautomatycznej za pomocą elektrod jednorazowych | TAK |  |
| 18 | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii | TAK |  |
| 19 | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
| 20 | Papier o szerokości min. 80 mm | TAK |  |
| 21 | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym minimum 3 krzywych | TAK |  |
| 22 | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń. Monitorowanie 12 odprowadzeń | TAK |  |
| 23 | a. Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min. | TAK |  |
| 24 | b. Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; | TAK |  |
| 25 | Monitorowanie EKG z 3/5 odprowadzeń: | TAK |  |
| 26 | a. regulacja wzmocnienia sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; | TAK |  |
| 27 | b. pomiar respiracji w zakresie min. od 0 do 120 rpm | TAK |  |
| 28 | Tryby stymulacji: sztywny i na żądanie | TAK |  |
| 29 | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA | TAK |  |
| 30 | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp/min. | TAK |  |
| 31 | Możliwość rozbudowy o czujnik monitorowania jakości uciśnięć z wyświetlaniem krzywej głębokości uciśnięć na ekranie | TAK |  |
| 32 | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG | TAK |  |
| 33 | Eksport danych za pomocą pamięci typu Pendrive | TAK |  |
| 34 | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
| 35 | Programowanie godzin automatycznie wykonywanego codzienneo autotestu bez włączenia defibrylatora przy zamontowanych akumulatorach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) z wydrukiem testu | TAK |  |
| 36 | Zasilanie i ładowanie systemu akumulatorów z sieci napięcia przemiennego 230V / 50Hz | TAK |  |
| 37 | Akumulator bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
| 38 | Czas pracy na bateriach dla urządzenia: minimum 6 godzin monitorowania | TAK |  |
| 39 | Możliwość wykonania min. 100 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych bateriach | TAK |  |
| 40 | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 3 godzin | TAK |  |
| 41 | Uchwyt do mocowania defibrylatora na ramę łóżka | TAK |  |
| 42 | Odporność na ingerencję ciał stałych i cieczy: min. IP44 | TAK |  |

5. Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa – 2 szt.

| Nazwa i typ: |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

|  | ## Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stosowanie strzykawek 2, 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta | TAK |  |
|  | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy. | TAK |  |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. | TAK |  |
|  | Klawiatura numeryczna umożliwiająca szybkie i bezpieczne programowanie pompy. | TAK |  |
|  | Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks 12 cm | TAK |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h | TAK |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, - ng, μg, mg, - μEq, mEq, Eq, - mIU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, J, kJ - jednostki molowe z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz. dobę. | TAK |  |
|  | Wymagane tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja bolusowa (z przerwą), - Infuzja profilowa (min 12 faz infuzji), - Infuzja narastanie / ciągła / opadanie. | TAK |  |
|  | Dokładność infuzji 2% | TAK |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży | TAK |  |
|  | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | TAK |  |
|  | Możliwość programowania podaży dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży | TAK |  |
|  | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków, każda procedura złożona co najmniej z: - nazwy leku, - min. 5 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, minimum 10 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na kategorie działania leków, minimum 30. Pojemność biblioteki min 1000 procedur dozowania leków. | TAK |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | TAK |  |
|  | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - nazwa oddziału wybranego w bibliotece, - prędkość infuzji, - podana dawka, - stan naładowania akumulatora, - aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej, | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. | TAK |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, min 10 poziomów. | TAK |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. - Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, - Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, - Świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm. | TAK |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | TAK |  |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. |  |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: - Podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu (trendu), - Podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, - Prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, - Prezentacja przewidywanego czasu do o spodziewanej obsługi pompy. - Graficznej prezentacji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji, - Archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach, - Połączenia z szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7, - Wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki leków, Dostępność sieciowego, polskojęzycznego oprogramowania do monitorowania infuzji zgodnie z powyższymi wymaganiami. Brak takiego oprogramowania w ofercie wyklucza spełnienie wymagań. | TAK |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. | TAK |  |
|  | Klasa ochrony I, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 | TAK |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | TAK |  |
|  | Czas pracy z akumulatora min. 24 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | TAK |  |
|  | Waga do 2,5 kg. | TAK |  |

6. Zewnętrzny stymulator jednojamowy – 2 szt.

| Nazwa i typ: |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

|  | ## Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2014, sprzęt nie pochodzący z wystawy lub z ekspozycji | TAK |  |
|  | Stymulacja VVI z nastawami standardowymi po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | Funkcja „EMERGENCY” dostępna w każdej sytuacji | TAK |  |
|  | Automatyczny test stymulatora i obwodu elektrody w momencie załączenia | TAK |  |
|  | Akustyczna sygnalizacja zwarcia lub przerwy w obwodzie elektrody | TAK |  |
|  | Krokowa, dwustopniowa zmiana wartości wszystkich parametrów | TAK |  |
|  | Możliwość zablokowania nastaw parametrów przed przypadkowymi zmianami | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed zewnętrzną defibrylacją | TAK |  |
|  | Niezawodne mocowanie elektrod | TAK |  |
|  | Funkcje pomiarowe: napięcia impulsu, impedancji obwodu elektrody oraz amplitudy R lub P | TAK |  |
|  | Oszczędne gospodarowanie energią baterii (np. automatyczne wygaszanie ekranu) | TAK |  |
|  | Funkcje stymulacyjne: VVI, V00, AAI, A00, stymulacja szybka oraz szybka z malejącą częstością | TAK |  |
|  | Częstość podstawowa: 30 ÷ 180 1/min. | TAK |  |
|  | Częstość stymulacji szybkiej: 100 ÷ 990 1/min. | TAK |  |
|  | Amplituda impulsu: 0,1 ÷ 20 mA | TAK |  |
|  | Szerokość impulsu: 0,2 ÷ 1,5 ms | TAK |  |
|  | Kształt impulsu prostokątny z kompensacją ładunku | TAK |  |
|  | Czas refrakcji: 200 ÷ 500 ms | TAK |  |
|  | Czułość wejściowa: 0,5 ÷ 21 mV | TAK |  |
|  | Pomiar amplitudy napięcia impulsu: 0,2 ÷ 12 V | TAK |  |
|  | Pomiar impedancji obwodu elektrodowego: 50 ÷ 5000 Ω | TAK |  |
|  | Pomiar amplitudy załamków R lub P: (1 ÷ 2,5) x czułość mV | TAK |  |
|  | Zakres impedancji obwodu pacjenta: 100 ÷ 2000 Ω | TAK |  |
|  | Akustyczna sygnalizacja przerwy i zwarcia w obwodzie elektrody: < 100 Ω i > 2000 Ω | TAK |  |
|  | Dwustopniowa sygnalizacja stanu baterii: akustyczna i optyczna | TAK |  |
|  | Zasilanie z baterii 9 V | TAK |  |
|  | Czas pracy z baterii powyżej 14 dni | TAK |  |
|  | Masa łącznie z baterią ok. 250 g | TAK |  |

7. Środki ochrony radiologicznej dla  pracowników – 3 kpl.

| Nazwa i typ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |
| ## Parametr | Wartość wymagana |  | Wartość oferowana |
| Fartuch ochronny RTG - dwustronny (typu garsonka), wykonany z lekkiego materiału - składający się z dwóch nachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy - równoważnik ochronny: przód 0,5/tył 0,25 Pb - rozmiar: wzrost 159-170 cm, obwód kl.piers.: 97-108 cm | TAK – 3 szt. |  |  |
| Ochrona tarczycy: - wykonana z lekkiego materiału, w formie stójki ze śliniakiem i zapięciem typu rzep - równoważnik ochronny: 0,5 Pb - rozmiar M (śliniak 8 cm) | TAK – 3 szt. |  |  |
| Okulary ochronne: • okulary panoramiczne • zapewniające szerokie pole widzenia dzięki dodatkowym bocznym szkłom ochronnym • oprawki wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego • równoważnik ochronny: 0,75 mm Pb | TAK – 3 szt. |  |  |
| Ochrona głowy: - wykonana z lekkiego materiału - równoważnik ochronny: od frontu i boków 0,25 mm Pb lub 0,5 Pb, od góry 0,25 mm Pb - zapięcie typu rzep lub tasiemka pozwalająca dokładnie dopasować osłonę do głowy użytkownika - rozmiar L | TAK – 3 szt. |  |  |

8. Wózek transportowy – 2 szt.

| Nazwa i typ: |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

|  | ## Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu ( leczenia i rekonwalescencji) | TAK |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach. Leże podzielone na min. 2 segmenty wypełnione płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca. | TAK |  |
|  | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z dostosowanym miejscem na butlę z tlenem oraz z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu. | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 227 kg | TAK |  |
|  | Długość całkowita wózka: | 2150 mm |  |
|  | Szerokość całkowita wózka: | 760 mm |  |
|  | Wymiary leża (powierzchnia dla pacjenta): długość min. 1920 mm, szerokość min. 660 mm | TAK |  |
|  | Składane ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i/lub nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. Piąte koło zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem. | TAK |  |
|  | Pojedyńcze koła o średnicy co najmniej 20 cm, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, obsługiwany z obu stron wózka dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej. | TAK |  |
|  | Centralny system blokowania kół obsługiwany z obu stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec. | TAK |  |
|  | Barierki boczne, chromowane, składane wzdłuż leża, wysokości co najmniej 33 cm i długości co najmniej 140 cm (długości ok. ¾ leża) zlokalizowane po obu stronach wózka. Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych z tworzywa sztucznego zapobiegające otarciu i uszkodzeniu ścian i wózka. | TAK |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej od 55 do 91 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | TAK |  |
|  | Manualna regulacja segmentu pleców ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie co najmniej 0-90. | TAK |  |
|  | Pozycja Trendelenburg/ anty Trendelenburg regulowana hydraulicznie w zakresie co najmniej 18 przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka | TAK |  |
|  | Narożniki wózka wyposażone w 4 odbojniki rolkowe chroniące wózek i ściany przed otarciami oraz listwy odbojowe na całej długości leża po obu stronach | TAK |  |
|  | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria każdym narożu wózka | TAK |  |
|  | Odbojniki nad kołami min. 3 kolory do wyboru w celu odróżnienia na oddziałach | TAK |  |
|  | Materac piankowy, w pokrowcu winylowym, nieprzemakalnym, paro przepuszczalny, o grubości ok. 8, 10 lub 12 cm, niepalny. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | TAK |  |

9. Łóżko medyczne – 2 szt.

| Nazwa i typ: |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

|  | ## Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zasilanie 100 -240 V, 50-60 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka | Tak |  |
| 2 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu z sygnalizacja diodowa na panelu sterowniczym i wskaźnikiem poziomu naładowania. | Tak |  |
| 3 | długość zewnętrzna łóżka – 2200mm (+/-20mm) | Podać |  |
| 4 | szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach nie więcej niż 990 mm (+/-10 mm) | Podać |  |
| 5 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali malowanej metodą natrysku elektrostatycznego. Leże podzielone na min. 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione zdejmowanymi panelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację. | Tak |  |
| 6 | Łóżko w pełni zgodne z europejską normą PN-EN 60601-2-52, PN-EN 60601-1-2:2014 (ed.4.0) Załączyć certyfikat. | Tak |  |
| 7 | Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min. 15 cm | Tak |  |
| 8 | Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg dla każdej pozycji leża. Max. waga pacjenta do 215 kg. | Tak, podać |  |
| 9 | Leże wypełnione odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami ABS, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne oraz do odprowadzania płynów pod łóżko | Tak |  |
| 10 | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta w sytuacjach tego wymagających bez konieczności użycia narzędzi bądź zdjęcia blokad | Tak |  |
| 11 | Sterowanie elektryczne przy pomocy: Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu med. Sterowanie za pomocą panelu sterowniczego głównego dla personelu med. montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku | Tak |  |
| 12 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 370 mm do 750mm (+/- 30 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” | Podać |  |
| 13 | Wskaźnik najniższego położenia leża w postaci diody LED na sterownikach wbudowanych w barierki boczne | Tak |  |
| 14 | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 0-65 +/- 5 | Podać |  |
| 15 | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 0-30 +/- 5 | Podać |  |
| 16 | Regulacja manualna sekcji podparcia podudzi | Tak |  |
| 17 | System podwójnej autoregresji przy podnoszeniu segmentów pleców i nóg | Tak |  |
| 18 | Regulacja elektryczna funkcji autokontur (ustawienie segmentu pleców i nóg dla wygodniejszej pozycji dla pacjenta), sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczego dla personelu med. montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej | Tak |  |
| 19 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min.12– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | Podać |  |
| 20 | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej | Tak |  |
| 21 | Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | Tak |  |
| 22 | Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | Tak |  |
| 23 | Elektryczna pozycja egzaminacyjna (wypoziomowanie wszystkich segmentów i podwyższenie leża do maksymalnej wysokości w celu nie narażania personelu medycznego na zginanie się nad pacjentem)– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | Tak |  |
| 23 | Elektryczna pozycja ułatwiająca wejście i zejście z lóżka pacjentowi (wypoziomowanie segmentu nóg, obniżenie leża do minimalnej wysokości i podniesienie segmentu pleców) - sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej | Tak |  |
| 24 | Blokada funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej Zablokowane funkcje widoczne na panelach w poręczach bocznych (zew i wew) za pomocą sygnalizacji diodowej LED. | Tak |  |
| 25 | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR. Mechaniczna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron wezgłowia łóżka. Funkcja musi być dostępna bez względu na pozycję barierek bocznych (opuszczone czy podniesione). | Tak |  |
| 26 | Wskaźnik naładowania baterii widoczny w panelach sterowania wbudowanych w poręczach bocznych (zew i wew) oraz na panelu sterowniczym dla personelu med. | Tak |  |
| 27 | Podwójne koła z centralnym systemem hamulcowym. | Tak |  |
| 28 | Łóżko wyposażone w piąte koło kierunkowe. | Tak |  |
| 29 | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie, dźwignie hamulców i jazdy z wszystkich 4 stron kół z kolorystycznym oznaczeniem funkcji. | Tak |  |
| 30 | Podwójne koła o średnicy min. 150mm bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem gwarantujące doskonałą mobilność łóżka | Tak |  |
| 31 | Łóżko wyposażone w dzielone barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Możliwość składania barierki przy użyciu jednej ręki. Wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia do 90 oraz kąta nachylenia ramy łóżka do 15. | Tak |  |
| 32 | Barierki boczne składane jedną ręką, ze wspomaganiem gazowym, samoblokujące się, opuszczane pod leże, poniżej wysokości materaca. | Tak |  |
| 33 | Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie (dla personelu jak i dla pacjenta). Sterowanie w części barierki od strony głowy na wysokości wzroku leżącego pacjenta z dużymi wyraźnymi piktogramami w celu łatwej identyfikacji regulacji. | Tak |  |
| 34 | Barierki tworzywowe poruszające się wraz z segmentami leża – zabezpieczające również w pozycji siedzącej w odróżnieniu do barierek jednoczęściowych. | Tak |  |
| 35 | 4 kółka odbojowe w narożach łóżka chroniące przed uszkodzeniami | Tak |  |
| 36 | Uchwyty obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegają przesuwaniu się materaca po płycie leża | Tak |  |
| 37 | Uchwyt z 4 haczykami na worki urologiczne umiejscowiony z obu stron leża | Tak |  |
| 38 | Klasa wodoszczelności produktu min. IPX4 | Tak |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| 39 | materac z pianki poliuretanowej z pokrowcem nie przepuszczającym płynów, a przepuszczającym powietrze, rozciągliwym w 4 kierunkach, o wysokości min. 12 cm lub 14 cm, pianka o gęstości min. 32 kg/m3, długość i szerokość materaca o kształcie dostosowanym do wymiarów leża łóżka materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2 koszyk na worki urologiczne po obu stronach łóżka 2 częściowy wyjmowany wieszak infuzyjny ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości z 4 haczykami. uchwyt na butle z tlenem montowany od strony głowy pacjenta wysięgnik z trójkątem ułatwiający podnoszenie się pacjenta , udźwig min,. 75 kg | Tak |  |

10. Meble ze stali nierdzewnej (2 szafy na cewniki, stoliki) – 1 kpl.

| Nazwa i typ: |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

|  | ## Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafa na cewniki: |  |  |
| 1 | szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK |  |
| 2 | szafa z drzwiami przeszklonymi | TAK |  |
| 3 | szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste | TAK |  |
| 4 | drzwi szafy otwierane skrzydłowo | TAK |  |
| 5 | drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C | TAK |  |
| 6 | podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) | TAK |  |
| 7 | szafa wyposażona w 3 wysuwane uchwyty na cewniki | TAK |  |
| 8 | wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 9 | wymiary 800x470x1800 (dł. x szer. x wys.) mm | TAK |  |
|  | Stoliki: | TAK |  |
| 1 | wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9 | TAK |  |
| 2 | konstrukcja szkieletowa z profili zamkniętych | TAK |  |
| 3 | pół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 125 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych | TAK |  |
| 4 | wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |

Oświadczamy, że przedstawione powyżej parametry są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu przez dostawcę, gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oferta zawiera  ……… kolejno ponumerowanych stron.

……………………………… dnia ……………………………

…………..……………….………………………………………

Podpis i pieczęć osoby / osób upoważnionych

do reprezentacji Wykonawcy

Adres mailowy wykonawcy: ……………………………………………………….

Nr konta wykonawcy ; ………………………………………………………………..

W celu oceny jakościowej należy załączyć instrukcje, katalogi itp.  dokumenty, które  potwierdzą spełnienie warunków i wskażą oferowane dane parametrów podlegających ocenie jakościowej oraz  wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ w tym zakresie ze wskazaniem strony oferty i zaznaczeniem na stronie miejsca  oferowanego parametru.

Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA    Nr                        WZÓR

(dalej: „Umowa”)

Zawarta w dniu  .................... r. pomiędzy:

1/   reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

2/ .................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w wyniku  przetargu nieograniczonego …. (dalej: „Przetarg”) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2017 r. poz. 1579  z poźn. zmianami., dalej: „PZP”), o następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT  UMOWY

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz dostawa sprzętu medycznego w rozumieniu ustawy PZP, (rodzaj, typ, oraz parametry techniczne określa Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowo-cenowy), zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w Przetargu, wraz z załącznikami do SIWZ, w oparciu o pozwolenie budowlane DECYZJA 114/2007 z dnia 29.06.2017r. i Ofertą Wykonawcy złożoną w Przetargu oraz w niniejszej Umowie, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym sanitarno-epidemiologicznymi oraz współczesną techniką i technologią medyczną (dalej: „Przedmiot Umowy”).

- Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności:

a) wykonanie prawidłowej i kompletnej dokumentacji projektowej, obejmującej w szczególności Projekt wykonawczy (PW) w oparciu o pozwolenie budowlane DECYZJA 114/2007 z dnia 29.06.2017r. i uzyskanie wynikających z przepisów: opinii, zgód, zgłoszeń, uzgodnień, pozwoleń i decyzji, jeżeli przepisy prawa tego wymagają, a także wszelkie dokumenty wyszczególnione w wymaganiach Zamawiającego, instrukcje obsługi, użytkowania, gwarancje, atesty, certyfikaty, instrukcje konserwacji oraz wszelkie dokumenty pozwalające uzyskać wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, decyzje i odbiory, a także dokumentację powykonawczą (dalej: „Dokumentacja projektowa”). Zamawiający otrzyma pełną i kompletną Dokumentację projektową na własność wraz z przeniesieniem przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych do tej Dokumentacji projektowej na Zamawiającego;

b) wykonanie w terminie i zgodnie z Dokumentacją projektową wszystkich robót budowlanych dotyczących przebudowy i modernizacji pomieszczeń pracowni zabiegowej z montażem angiografu w tym prac montażowych i prób technologicznych, związanych z niezbędnymi urządzeniami, instalacjami technologicznymi (w tym rozruchu i prób eksploatacyjnych), a także przygotowanie pełnej i kompleksowej dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie do użytkowania Przedmiotu Umowy;

c) dostawa i montaż niezbędnego sprzętu medycznego;

d) pełnienie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego nad realizacją Przedmiotu Umowy w zakresie opracowania Dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych zgód, pozwoleń lub decyzji organów państwowych;

e) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich pozwoleń, decyzji, opinii, zgłoszeń, zgód i uzgodnień, o których mowa jest w pkt 2 lit. e tego paragrafu Umowy powyżej, niezbędnych do użytkowania obiektu oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeżeli będą wymagane.

- W ramach Przedmiotu Umowy w zakresie wymiany niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz opracowania Dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych zgód, pozwoleń lub decyzji organów państwowych oraz wykonania kompleksowej przebudowy i modernizacji pomieszczeń Zamawiającego w oparciu o pozwolenie budowlane DECYZJA 114/2007 z dnia 29.06.2017r., Wykonawca zastosuje się do wymagań Zamawiającego zawartych załączniku nr 3 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do niezbędnego sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie prac objętych Umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż., zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi normami, z materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski, przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych, nadto przepisami ochrony środowiska, sanitarno-epidemiologicznymi, standardami współczesnej techniki i technologii medycznej i przepisami o odpadach.

- Roboty budowlane wchodzące w skład Przedmiotu Umowy będą wykonane przez Wykonawcę przy użyciu jego materiałów i narzędzi.

- Na materiały użyte do wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w razie jego ustanowienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodności na tydzień przed planowanym terminem ich zamówienia oraz potwierdzi ich zgodność z Dokumentacją projektową.

- Na zmianę wyposażenia lub materiałów przewidzianych w Dokumentacji projektowej i użytych do realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do Dokumentacji projektowej wymagana jest zgoda Zamawiającego wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

- Wszystkie materiały, wyposażenie, sprzęt, itp. dostarczone przez Wykonawcę w celu wykonania Przedmiotu Umowy powinny:

- odpowiadać wymaganiom określonym przepisach prawa, w tym w:

a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1332 ),

b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z  późn. zm.),

c)   ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017, poz. 211),

d)   innych obowiązujących normach i przepisach prawa,

- być nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakości,

- posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, świadectwa, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

- być dobrane zgodnie z zasadami techniki i technologii medycznych oraz sztuki budowlanej,

- być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy,

- być starannie wybrane z uwzględnieniem ich jakości, parametrów eksploatacyjnych, wyglądu, szacowanej żywotności, kosztów eksploatacji, łatwości obsługi, funkcjonalności, łatwości wymiany lub naprawy,

- być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich,

- być zgodne z Dokumentacją projektową.

§ 2. WARTOŚĆ  UMOWY

- Za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie, zawierające wszystkie koszty i opłaty, w tym koszty dostawy, montażu, uruchomienia urządzeń, objęte Przedmiotem Umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w łącznej wysokości:

brutto …………………………………………… zł, (słownie: …………….……………………………….…………………………… ……………………………………………………………………………………… złotych brutto),

w którym zawarte są: podatek VAT …... %  w kwocie: ……………………………………………….. zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………….………………… złotych)

oraz wynagrodzenie netto …………………………….……………… zł,

(słownie: …………………………………………………………………………………………..…………………………… złotych netto)

- zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………………….…. roku,

przy czym na łączne wynagrodzenie wskazane powyżej w niniejszym ustępie składają się:

a) wynagrodzenie z tytułu stworzenia dokumentacji projektowej:

brutto …………………………………………… zł, (słownie: …………….……………………………….…………………………… ……………………………………………………………………………………… złotych brutto),

w którym zawarte są: podatek VAT …... %  w kwocie: ……………………………………………….. zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………….………………… złotych)

oraz wynagrodzenie netto …………………………….……………… zł,

(słownie: …………………………………………………………………………………………..…………………………… złotych netto)

- zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………………….…. roku,

b) wynagrodzenie z tytułu robót budowlanych:

brutto …………………………………………… zł, (słownie: …………….……………………………….…………………………… ……………………………………………………………………………………… złotych brutto),

w którym zawarte są: podatek VAT …... %  w kwocie: ……………………………………………….. zł

słownie: …………………………………………………………………………………………………………….………………… złotych)

oraz wynagrodzenie netto …………………………….……………… zł,

(słownie: …………………………………………………………………………………………..…………………………… złotych netto),

c) wynagrodzenie z tytułu dostawy sprzętu:

brutto …………………………………………… zł, (słownie: …………….……………………………….…………………………… ……………………………………………………………………………………… złotych brutto),

w którym zawarte są: podatek VAT …... %  w kwocie: ……………………………………………….. zł

słownie: …………………………………………………………………………………………………………….………………… złotych)

oraz wynagrodzenie netto …………………………….……………… zł,

(słownie: …………………………………………………………………………………………..…………………………… złotych netto),

- zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………………….…. roku.

- W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 § 2 Umowy mieszczą się wszelkie koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w tym określone w Ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do Umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa jest w ust. 1 tego paragrafu Umowy, obejmuje również przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do sporządzonej Dokumentacji projektowej, o której mowa jest w § 1 ust. 2 lit. e tej Umowy, a także ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ilości prac oraz materiałów, robocizny i sprzętu koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksową realizację Przedmiotu Umowy określonego w § 1 niniejszej Umowy oraz wszelkie koszty związane z przekazaniem do użytkowania i sporządzeniem dokumentacji powykonawczej (w tym w szczególności: zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych i odbiorów przez odpowiednie służby - w trakcie prowadzenia robót i po ich wykonaniu), w tym również:

  - wszelkie koszty związane z urządzeniem i utrzymaniem pomieszczeń podlegających przebudowie i modernizacji oraz terenu zaplecza robót oraz z ochroną znajdującego się na nim mienia,

  - wszelkie koszty związane z uporządkowaniem pomieszczeń podlegających przebudowie i modernizacji oraz terenu zaplecza robót po zakończeniu robót, utylizację i składowanie na wysypiskach gruzu i innych materiałów pochodzących z rozbiórek i demontaży,

  - wszelkie koszty związane z wykonaniem pomiarów wykonanych instalacji, wykonaniem prób, opinii, obsługi geodezyjnej, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, rozruchu itp.,

- Wszelkie koszty zabezpieczenia miejsca wykonywanych robót przed wejściem niepożądanych osób za okres od przejęcia pomieszczeń podlegających przebudowie i modernizacji oraz terenu zaplecza robót do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- Z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 2 lit. p niniejszej Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy za terminowe i prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie:

- za wykonanie dokumentacji projektowej – 30 dni od wykonania dokumentacji projektowej;

- za wykonanie robót budowlanych - 30 dni od wykonania robót budowlanych;

- za dostawę sprzętu medycznego – 30 dni od dostawy sprzętu medycznego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa jest w ust. 1 tego paragrafu Umowy, będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie.

§ 3.  PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW I TERENU BUDOWY.

- Zamawiający jest zobowiązany do:

a) dokonania, wymaganych przez właściwe przepisy, czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w Umowie;

b) przekazania Wykonawcy terenu budowy tj. pomieszczeń 3 dni, po zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót do odpowiedniego organu;

c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, jeżeli przepisy prawa tego wymagają;

d) wyznaczenia terminów odbiorów robót oraz przystąpienia do tych odbiorów.

- Z dniem przejęcia terenu budowy na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka, ciężary i obowiązki związane z prawidłowym zagospodarowaniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy.

- Przejęcie przez Wykonawcę terenu budowy następuje w drodze protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 4.   OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE PRAC PROJEKTOWYCH.

- Wykonawca sporządzi kompletną Dokumentację projektową i będzie za nią odpowiedzialny.

- Dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę będzie obejmowała wszelkie dokumenty wyszczególnione w wymaganiach Zamawiającego, instrukcje obsługi i konserwacji oraz wszelkie dokumenty pozwalające uzyskać wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, decyzje i odbiory, a także dokumentację powykonawczą.

- Wykonawca w toku sporządzania Dokumentacji projektowej zobowiązany jest do składania Zamawiającemu raportów z postępu prac oraz przekazywania do wglądu celem akceptacji już wykonanych części projektów.

- W zakresie projektowania Wykonawca zastosuje się do wymagań określonych w pozwoleniu budowlanym DECYZJA 114/2007 z dnia 29.06.2017r., w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu:

- Projekt wykonawczy – w 5 egzemplarzach;

- Dokumentacja powykonawcza – w 5 egzemplarzach;

- Kosztorys inwestorski (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w projekcie budowlanym, Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 ze zm.) – w 3 egzemplarzach;

- Przedmiar robót – w  3 egzemplarzach;

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – w 3 egzemplarzach;

- Całość opracowania projektu i Dokumentacji projektowej w wersji papierowej, w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD, o ile to możliwe w formie edytowalnej, i z rozszerzeniem PDF, zeskanowane strony z dokumentacji zawierające podpisy i uzgodnienia  a kosztorys inwestorski i przedmiar robót także w programie rozszerzeniem ath, na nośniku elektronicznym;

- wszelkie niezbędne instrukcje obsługi, rozruchu, instrukcje eksploatacji i konserwacji.

- Przed złożeniem dokumentacji projektowej lub dokumentów wchodzących w skład Dokumentacji projektowej do właściwego organu i uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia projekty w wersji papierowej i elektronicznej.

- W przypadku wniesienia uwag do projektu przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego (dalej: „Inspektor”) w razie jego ustanowienia, Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia tych uwag i naniesienia stosownych korekt w złożonym projekcie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty przekazania uwag i przedłożenia Zamawiającemu w tym samym terminie poprawionego projektu.

- Zamawiający i – w razie jego ustanowienia – Inspektor w terminie 7 dni od dnia dostarczenia poprawionego projektu mogą dokonać jego zatwierdzenia.

- Zaakceptowanie przez Zamawiającego dokumentów wchodzących w skład Dokumentacji projektowej, o której mowa w niniejszym paragrafie, nie zwalnia, ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy i nie może być traktowane jako stwierdzenie prawidłowości i jakości wykonania Przedmiotu Umowy w tej części oraz jako ograniczenie uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi za wady dokumentacji.

- Jeżeli w Dokumentacji projektowej zostaną znalezione błędy, omyłki, pominięcia, niespójności, niewystarczające informacje lub inne wady, to zarówno one, jak i wykonane na ich podstawie roboty będące Przedmiotem Umowy zostaną poprawione na koszt Wykonawcy, bez względu na jakąkolwiek zgodę lub zatwierdzenie dokonane w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu.

- Przedmiot Umowy w zakresie dokumentacji zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.

- Strony ustalają, że każdorazowe przekazanie dokumentów do uzgodnienia zostanie potwierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę w protokole przekazania.

§ 5.  NADZÓR AUTORSKI I PRAWA AUTORSKIE.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór autorski projektu objętego Przedmiotem Umowy w całym okresie realizacji Umowy, jak również w okresie obowiązywania gwarancji oraz rękojmi za wady i usterki.

- Nadzór autorski Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia brutto, wymienionego 
w § 2 niniejszej Umowy.

- Wykonawca zapewnia, że wskazany przez niego autor projektu sprawować będzie nadzór autorski w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r., w szczególności w oparciu o art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a i lit. b tej ustawy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z Dokumentacją projektową, w tym z projektem, oraz uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji.

- Wykonawca zapewnia, że wskazany przez niego autor projektu w ramach nadzoru autorskiego zobowiązany jest do :

1) wyjaśniania wątpliwości dotyczących Dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, a także ewentualne uzupełnianie szczegółów Dokumentacji projektowej,

2) uczestnictwa w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym robót objętych Przedmiotem Umowy, próbach instalacji, próbach, kontroli i sprawdzeń technicznych oraz innych czynnościach niezbędnych do realizacji celu Umowy,

3) analizy by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, jeżeli pozwolenie na budowę jest wymagane,

4) udziału w czynnościach mających na celu uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

5) zawiadamiania kierownika budowy i Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych podczas sprawowania nadzoru autorskiego nieprawidłowościach, pod rygorem odpowiedzialności za wynikłą stąd szkodę,

6) uczestnictwa w naradach roboczych (radach budowy) co najmniej raz w miesiącu i na każde wezwanie przez Zamawiającego, w imieniu którego działać może również Inspektor, w razie jego ustanowienia.

- Wykonawca zapewnia, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszał autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich i będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować jakąkolwiek odpowiedzialność Zamawiającego. Jeżeli Wykonawcy nie będą przysługiwały autorskie prawa osobiste do wykonanego projektu, wówczas jest zobowiązany z chwilą dostarczenia projektu Zamawiającemu przekazać pełnomocnictwa do korzystania z praw od osób, którym te prawa przysługują. Niedostarczenie pełnomocnictwa o wymaganej treści będzie stanowiło podstawę do odmowy odbioru projektu oraz niewypłacenia wynagrodzenia. Tym samym Wykonawca oświadcza, że Utwory są wynikiem oryginalnej twórczości powstałej w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, nie są One opracowaniami, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu, przysługują Mu wyłączne prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej do Utworów, nie zostały one zajęte i może nimi rozporządzać w zakresie niezbędnym do wykonania tej Umowy, jak również, że Utwory nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej ani dóbr osobistych, a także, że prawa autorskie do Utworów nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, a przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworów na podstawie tej Umowy nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią  z jakimikolwiek roszczeniami lub podjęcia przeciwko Zamawiającemu przez tę osobę innych działań w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego praw autorskich przeniesionych na Jego rzecz lub zapewnionych Jemu na mocy tej Umowy, wtedy Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego od obowiązku świadczenia na rzecz tej osoby trzeciej lub tych osób trzecich. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów lub wydatków związanych z dochodzeniem przeciwko Niemu przez osobę trzecią roszczeń związanych z Przedmiotem lub postanowieniami tej Umowy, wtedy Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty i wydatki z tego wynikłe.

- Mocą niniejszej Umowy, w ramach wynagrodzenia brutto, wymienionego w § 2 Umowy, w każdym przypadku, gdy w ramach zawarcia lub realizacji przez Wykonawcę niniejszej Umowy powstanie utwór, artystyczne wykonanie, fonogram lub wideogram w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w tym w szczególności projekty (prace), koncepcje, rysunki, wizualizacje, grafiki, dokumentacje, zdjęcia oraz dzieła, w każdej ich postaci, w tym stadialnej, elementy lub części projektów (prac), powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, zwane łącznie lub każdy z osobna „Utworem” (lub w liczbie mnogiej – „Utworami”), wtedy, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy, Wykonawca - z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego danego Utworu, a w przypadku, gdy ze względu na charakter danego Utworu nie następuje przyjęcie tego Utworu przez Zmawiającego, wówczas z chwilą stworzenia tego Utworu – przenosi bezwarunkowo oraz bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (na cały świat), oraz bez względu na cel rozpowszechniania Utworów, w ramach Wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej Umowie, na Zamawiającego, przysługujące Wykonawcy do Utworu autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne i prawa zależne w zakresie wykorzystania tego Utworu w całości i we fragmentach na wszelkich znanych Stronom w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, obejmujących w szczególności prawo Zamawiającego do:

a) wyłącznego używania i wykorzystania Utworów z prawem udostępniania Ich wybranym przez Zamawiającego podmiotom, w celu umożliwienia im korzystania z Utworów, ich rozwijania i zmiany,

b) wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania Utworów wszelkimi technikami, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach analogowych i cyfrowych, wytworzenia określoną techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy zawierających Utwór, w tym techniką drukarską, poligraficzną, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, informatyczną, audiowizualną, analogową, wprowadzenia do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych  takich jak Internet, sieci telekomunikacyjnych i udostępniania ich użytkownikom takiej sieci,

c) publicznego odtworzenia, wystawienia, remitowania, udostępniania Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d) nadawania Utworów za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity,

e) wprowadzania egzemplarzy Utworów do obrotu, w tym użyczenie lub najem oryginału Utworów albo Ich egzemplarzy, obrotu oryginałem Utworem lub egzemplarzami, na których egzemplarz utrwalono, sprzedaży, dzierżawy Utworu lub Jego egzemplarzy, wprowadzenia do obrotu nośników wszelkiego rodzaju zapisów Utworu (przykładowo CD, DVD, pendrive),

f) w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono, w tym sprzedaży lub użyczania oryginału dokumentacji albo egzemplarzy, na których dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez Wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację robót objętych przedmiotem dokumentacji, innych Wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, Wykonawcę robót budowlanych i innych Wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, między innymi w następujących formach: papierowej, elektronicznej, za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych,

g) rozpowszechniania Utworów w całości lub w częściach, samodzielnie lub w projektach (pracach) innych podmiotów, a także w połączeniu z projektami (pracami)  innych podmiotów, publicznego (na całym świecie) wykonania, wystawiania, wyświetlania, ekspozycji, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, retransmitowania w jakikolwiek sposób, jakąkolwiek techniką i w jakiejkolwiek formie, zezwalania, na zasadzie wyłączności, na równoczesne i integralne nadawanie dowolną techniką (w nieograniczonej ilości nadań), udostępniania bez ograniczeń ilościowych użytkownikom sieci komputerowych i telekomunikacyjnych na całym świecie oraz przesyłania pomiędzy serwerami i użytkownikami takich sieci wszelkimi środkami przekazu i transmisji, publicznego udostępniania Utworu – zarówno odpłatnego, jak i nieodpłatnego, w tym w ramach prezentacji i konferencji, używania Utworu we wszystkich formach reklamy, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazywania, włączając przekaz satelitarny, eksponowania Utworu , umieszczania Utworu na stronie internetowej, lub w inny sposób w Internecie, a także innego publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

h) wprowadzania Utworów do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet,

i) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, wprowadzania ulepszeń,  usuwania lub dodawania poszczególnych elementów, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian Utworów lub Ich elementów,

j) obserwowania, badania i testowania funkcjonowania Utworów,

k) zwielokrotniania i zmiany kodu źródłowego lub tłumaczenia jego formy,

l) zarejestrowania Utworu lub Jego elementów jako znaku towarowego lub wzoru użytkowego,

m) wykorzystywania dostarczonej dokumentacji do obsługi eksploatacyjnej Zamawiającego ,

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów obejmuje również przeniesienie na Zamawiającego wyłącznego prawa do:

o) zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich przez inne osoby,

p) przenoszenia praw nabytych na podstawie niniejszej Umowy na inne osoby,

r) udzielania jakichkolwiek licencji na korzystanie z Utworów, nabytych na podstawie niniejszej Umowy.

Zamawiający ma prawo rozpowszechniać, korzystać i wykorzystywać utwory zależne powstałe na bazie Utworu. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający ma prawo wprowadzania wszelkich zmian do Utworu, również takich, które mają istotne znaczenie dla integralności i całokształtu Utworu, a następnie korzystania, rozpowszechniania i wykorzystywania tak powstałych utworów zależnych – co oznacza, iż wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworu, Zamawiającemu przysługiwać będzie wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, co obejmować będzie w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami Utworu i jego poszczególnych części, przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania.

- Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy Utworów, w tym projektów, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy wraz ze zmianami, poprawkami i uzupełnieniami dokonanym w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

- Przeniesienie praw wymienionych w ust. 6 tego paragrafu Umowy Wykonawca zrealizuje w oparciu o stosowne protokoły odbioru prac projektowych, chyba że przeniesienie tych praw następuje z chwilą powstania Utworu. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 2 tej Umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji.

- Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania w Jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu poszczególnych Utworów.

- W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy Utwory pozostają własnością Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że w toku rozporządzania i korzystania z Utworów oraz praw uzyskanych przez Zamawiającego w wykonaniu Umowy, Utwory te mogą być udostępniane anonimowo, co oznacza, że Zamawiający lub inna osoba przez Niego upoważniona może nie oznaczać Utworów jako pochodzących od Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo do przenoszenia autorskich praw majątkowych i innych praw pokrewnych, w tym praw zależnych do Utworu na osoby trzecie, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy i bez obowiązku zapłaty z tego tytułu odrębnego wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie, określone w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych do Utworów oraz za przeniesienie prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych Utworów, co Wykonawca niniejszym potwierdza i zrzeka się prawa do żądania dalszego wynagrodzenia z tego tytułu. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z jakiegokolwiek Utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.

- Strony zgodnie postanawiają, że na mocy niniejszej Umowy nastąpi zarówno przeniesienie własności egzemplarzy Utworów, jak i przejście autorskich praw majątkowych do Utworów.

§ 6. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w całości Przedmiot Umowy w terminie:

a) stworzenie dokumentacji projektowej –  do …. r.;

b) wykonanie robót budowlanych – do … r.;

c) dostawa sprzętu medycznego – do … r.

- Wykonawca wyda Zamawiającemu wszystkie gwarancje, specyfikacje oraz instrukcje użytkowania, warunki eksploatacji, a także instrukcje składowania i przechowywania, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy.

- Osoba odpowiedzialna za realizację Umowy po stronie:

a) Zamawiającego: …………………………………, tel.: ……………………………, e-mail: ………………………….

b) Wykonawcy: ……………………………………., tel.: ……………………………, e-mail: ………………………….

- Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu osiągnięcie gotowości do odbioru Przedmiotu umowy, tj. po:

a) wykonaniu wszystkich robót budowlanych,

b) zainstalowaniu i uruchomieniu sprzętu medycznego,

c) uprzątnięciu terenu i wywozie odpadów.

- Przez gotowość do odbioru rozumie się także skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów oraz sporządzenie kompletnej i prawidłowej dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca przeprowadzi przed zgłoszeniem odbioru Przedmiotu Umowy, przewidziane przepisami próby, kontrole lub sprawdzenia techniczne. O terminie tych prób, kontroli i sprawdzeń Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, nie później niż na trzy dni robocze przed terminem wyznaczonym dla ich przeprowadzenia.

- Przed odbiorem Przedmiotu Umowy, Wykonawca dokona stosownego wpisu w dzienniku budowy, potwierdzającego wykonanie wszystkich robót budowlanych oraz wcześniejsze uzyskanie przez Wykonawcę wszystkich przewidzianych prawem atestów, uprawniających do eksploatacji urządzeń, aparatów, wyposażenia i instalacji zamontowanych lub wykonanych w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbioru Przedmiotu Umowy nie później niż w trzecim dniu po otrzymaniu zgłoszenia o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Jeśli w toku czynności odbioru Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczyć termin na ich usunięcie.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają używanie Przedmiotu Umowy w całości lub w części zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

- Wykonawca zobowiązany jest być przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.

- Zamawiający przystępuje do odbioru poprzez:

a) podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, potwierdzającego odbiór bez zastrzeżeń, lub

b) w przypadku wad nieistotnych, według uznania Zamawiającego, podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego odbiór z zastrzeżeniami, lub

c) sporządzenie protokołu odmowy odbioru, w którym wyznaczy równocześnie termin ponownego odbioru.

- W przypadku sporządzenia protokołu odmowy odbioru, procedurę odbioru się powtarza. O ile w trakcie ponownego odbioru okaże się że wady, usterki lub braki nie zostały usunięte, Zamawiający ma prawo sporządzić ponownie protokół odmowy odbioru i, według własnego uznania, wyznaczyć kolejny termin ponownego odbioru bądź podjąć się ich usunięcia lub wykonania we własnym zakresie, a kosztami i ryzykiem z tego tytułu obciążyć Wykonawcę. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na potrącenie kosztów takiego wykonania zastępczego z wynagrodzenia przewidzianego Umową.

- Protokoły, o których mowa powyżej, podpisane będą przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas odbioru końcowego dokumentację, potwierdzającą właściwe wykonanie i użytkowanie Przedmiotu Umowy, w tym, w szczególności oryginały następujących dokumentów:

a) uzyskane zaświadczenia uprawnionych instytucji lub organów, aprobaty i atesty, świadectwa dopuszczenia, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne;

b) dokumentację zamontowanych urządzeń, sprzętu, wyposażenia i maszyn wraz z dokumentacją gwarancyjną, przenosząc na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z nich wynikające;

c) dokumentację powykonawczą w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

d) instrukcję użytkowania.

Niedostarczenie dokumentacji, o której mowa w lit. a-d powyżej, powoduje, że, mimo wykonania prac przewidzianych Umową, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru.

- O ile w terminie przewidzianym Umową Wykonawca nie zgłosi gotowości odbioru, Zamawiający ma prawo do wyznaczenia terminu takiego odbioru w którym Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy w tak wyznaczonym terminie, Zamawiający jednostronnie sporządzi odpowiednio protokół zdawczo-odbiorczy lub protokół odmowy odbioru, który będzie skuteczny wobec Wykonawcy.

§ 7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE PRAC BUDOWLANYCH

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac budowlanych polegających na wykonaniu pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. Dr Witolda Ginela w Grajewie zgodnie z niniejszą Umową, zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentacją projektową w oparciu o pozwolenie budowlane DECYZJA 114/2007 z dnia 29.06.2017r. i SIWZ.

- Zamawiający przekaże protokolarnie teren budowy, tj. pomieszczenia przeznaczone pod pracownie zabiegową w terminie 3 dni od przedłożenia Zamawiającemu zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

a) prowadzenia dokumentacji robót, w tym dziennika budowy.

b) przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących wykonywania robót oraz umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

c) wykonania robót oraz innych czynności objętych Przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem najlepszej wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, właściwymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych, z przepisami prawa dotyczącymi wyrobów medycznych,

d) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne (na żądanie Zamawiającego przedstawienie koniecznych aprobat, wyników badań i ocen oraz ekspertyz),

e) ochrony mienia przed działaniem osób trzecich oraz przed niepożądanym działaniem czynników zewnętrznych,

f) zapewnienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę, oraz organom do tego uprawnionym,

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót lub przystąpienia do odbioru robót w szczególności robót ulegających zakryciu,

h) usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru,

i) stosowania się do poleceń wydanych przez Inspektora,

j) zatrudnienia lub zaangażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia do wykonywania robót i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy, których kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość i terminowość wykonania robót oraz innych czynności wykonywanych w ramach Umowy,

k) dostarczania niezbędnych materiałów i urządzeń, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, wraz z odpowiednią dokumentacją, instrukcjami obsługi, certyfikatami, itp.,

l) ponoszenia kosztów związanych z transportem, załadunkiem i rozładunkiem oraz magazynowaniem materiałów i urządzeń,

m) innych czynności wymienionych w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca prowadzić będzie roboty w ruchu ciągłym Zamawiającego etapowo po uzgodnieniu danego zakresu robót z inspektorem i  Zamawiającym.

- Ze względu na prowadzenie robót w czynnym obiekcie Wykonawca jest zobowiązany do takiej  organizacji prac, aby zapewnić prawidłowe  funkcjonowanie pozostałej części obiektu (wraz ze wszystkimi  instalacjami) nie  objętej przebudową i modernizacją.

- Prace remontowe „ głośne” winny być prowadzone wyłącznie w godzinach: 700 - 1800

- Zamawiający zobowiązany jest zapewnić dostęp do energii i wody na czas i w zakresie związanym z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

- Wyliczone powyżej w niniejszym paragrafie Umowy obowiązki Wykonawcy nie mają charakteru katalogu zupełnego i nie wyczerpują zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy i nie mogą stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności niewymienionych wprost w Umowie, a niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania wad, za które w całości odpowiada.

- Wykonawca może powierzyć Podwykonawcy do wykonania następujące rodzaje prac:

  - …………………….

  - ……………………

  - …………………..

- Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy, aż do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu Cywilnego) za szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym – graniczącym w związku z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe u osób trzecich.

- Po przejęciu terenu budowy Wykonawca na własny koszt winien poza innymi postanowieniami Umowy:

a) prowadzić prace w sposób nie zakłócający funkcjonowania Zamawiającego, pozostałych sal i bloków operacyjnych oraz sąsiadujących z placem budowy pomieszczeń i obiektów,

b) w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy usuwać niezwłocznie zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany i transportowy opuszczający teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego terenem,

c) uporządkować teren budowy, przywrócić teren przyległy do stanu pierwotnego i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. W przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie budowy, Inspektor lub Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego porządku; w przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 5 dni roboczych skierowanym do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie firmie zewnętrznej, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

§ 8.   NADZÓR.

- Obowiązki Inspektora - koordynującego ze strony Zamawiającego, w razie jego ustanowienia, pełnić będzie: …………………………

- Z ramienia Wykonawcy prace projektowe oraz kierowanie robotami budowlanymi wykonywać będą: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

- Kierownik budowy i kierownicy robót pełnią na placu budowy obowiązki Wykonawcy i posiadają prawa i obowiązki określone ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

- Kierownik budowy Wykonawcy zobowiązany będzie do uczestniczenia w czynnościach odbioru robót budowlanych i dostaw z montażem przez wszystkie organy, a w szczególności:

1) Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

2) Państwowej Straży Pożarnej,

3) Powiatowego Nadzoru Budowlanego.

- Kierownik budowy Wykonawcy zobowiązany będzie do uczestnictwa w naradach roboczych (radach budowy) co najmniej raz w tygodniu i na każde uzasadnione wezwanie przez Zamawiającego.

§ 9.   UBEZPIECZENIE

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym również zawodowej, związanej z wykonywanym Przedmiotem Umowy na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia oraz posiadania tego ubezpieczenia (opłaconego) przez cały okres wykonywania Umowy oraz okres udzielonej gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca przed podpisaniem Umowy zobligowany jest przedstawić kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego opłacania składek.

- Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla pełnego naprawienia spowodowanej szkody, bez żadnych ograniczeń.

- Wykonawca nie jest uprawniony do zmian warunków ubezpieczenia, prowadzącej do zmniejszenia sumy ubezpieczenia lub wprowadzającej mniej korzystne warunki ubezpieczenia, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Okres ubezpieczenia obejmuje realizację Przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w wyniku wypłaty odszkodowania, Wykonawca ma obowiązek podwyższyć sumę ubezpieczenia do wysokości, o której mowa w ust. 1 tego paragrafu Umowy.

- W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy polisy, Zamawiający może odstąpić od Umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

§ 10.  PODWYKONAWSTWO.

- Z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 10 niniejszej Umowy, Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres Przedmiotu niniejszej Umowy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………a Podwykonawcą powierzy wykonanie następującego zakresu Przedmiotu niniejszej  Umowy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby powoływał się Wykonawca wymaga wykazania Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca się powoływał w trakcie postępowania o zamówienie publiczne,

- zmiana Podwykonawcy wymaga udzielenia na piśmie pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego, a także akceptacji umowy jaka zawarta zostanie z nowym Podwykonawcą, udzielonej w ten sam sposób,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, jego Przedstawicieli i pracowników jak za własne działania lub zaniechania, lub jakichkolwiek innych osób, którymi posługuje się Wykonawca lub Podwykonawca w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy,

- umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

i. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty

ii. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót lub zadań, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

iii. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w  § 1 ust. 4 Umowy oraz Ofercie Wykonawcy, w tym z zachowaniem terminów zawartych w Umowie z Wykonawcą,

- umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

i. Uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy,

ii. Sprzecznych z postanowieniami Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą lub sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa.

- zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiana może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu lub jej zmiany przez Zamawiającego,

- projekt umowy o podwykonawstwo, będzie uważany za zaakceptowany jeżeli Zamawiający, w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od dnia złożenia projektu tej umowy w siedzibie Zamawiającego nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń,

- w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego,

- po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 2 (dwa) dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji  prac objętych podwykonawstwem,

- Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego,

- powierzenia realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego. Postanowienia tego paragrafu Umowy stosuje się odpowiednio,

- w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową,

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy od wykonania świadczeń w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, kwalifikacje osób którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań określonych przez Zamawiającego,  nie dają rękojmi należytego lub terminowego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót lub dotrzymania terminów realizacji tych robót, Podwykonawca nie spełnia wymagań lub nie stosuje się do postanowień niniejszej Umowy. Wykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę z terenu, jeżeli działania Podwykonawcy naruszają postanowienia niniejszej Umowy,

- jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie 
o podwykonawstwo, Wykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego,

- Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy,

- w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pod lit. q tego paragrafu Umowy, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

i. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

ii. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty,

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy z tytułu takiej zapłaty,

- Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 11.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRZEDMIOTU UMOWY, GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY

- Wykonawca gwarantuje, że materiały i towary, sprzęt, urządzenia, wyposażenie objęte Przedmiotem Umowy są fabrycznie nowe oraz zostaną zamontowane, zainstalowane i uruchomione zgodnie z wymaganiami producenta.

- Wykonawca  gwarantuje, że wydany Zamawiającemu Przedmiot Umowy jest w całości wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz posiada świadectwo rejestracji dopuszczające do obrotu, a także spełnia wymogi obowiązujących przepisów prawa.

- Niezależnie od uprawnień Zamawiającego przewidzianych w Kodeksie cywilnym z tytułu rękojmi przysługują Zamawiającemu uprawienia z tytułu gwarancji, określone w tej Umowie oraz w warunkach gwarancji wskazanych w załączniku nr 3 do Umowy.

- Wykonawca niniejszym gwarantuje, że wszelkie zobowiązania stanowiące Przedmiot Umowy będę wykonane należycie i w sposób zgodny z wymogami Zamawiającego. Wykonawca, zgodnie z Ofertą Wykonawcy udziela gwarancji  na Przedmiot Umowy – …………………. miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy (kryterium do oceny ofert).

- Wykonawca zobowiązany jest, w zakresie gwarancji, do usunięcia wszelkich, również nieistotnych, wad, rozumianych, w szczególności, choć nie wyłącznie, jako: niezgodność z Umową, usterki, braki, braki funkcjonalności, niekompatybilności, niespójności, błędy oprogramowania. Gwarancja obejmuje również elementy podlegające zużyciu w zakresie zwykłej eksploatacji (tzw. gwarancja pełna). Naprawa gwarancyjna będzie miała miejsce w siedzibie Zamawiającego. W przypadku niemożności wykonania naprawy gwarancyjnej w siedzibie Zamawiającego z przyczyn technicznych, naprawa gwarancyjna będzie miała miejsce poza siedzibą Zamawiającego a wszelkie wynikłe z tej naprawy koszty i ryzyko z tym związane (w tym załadunek i transport) ponosi w całości Wykonawca.

- O wykryciu wady Zamawiający może zawiadomić Wykonawcę w następujący sposób: tel: …………………. / fax: ………..…, e-mail: …

- W zakresie gwarancji  Strony postanawiają, co następuje:

a) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia wady przez Zamawiającego, do przystąpienia do usuwania wady poprzez naprawę lub wymianę w całości Przedmiotu Umowy lub danego elementu Przedmiotu Umowy na nowy,

b) w każdym kolejnym roku obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądu i sporządzenia stosownego protokołu, obejmującego wyniki przeglądu lub konserwacji. Wykonawca ma obowiązek powiadomienia z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych o planowanym terminie przeglądu lub konserwacji oraz ma obowiązek umożliwić przedstawicielowi Zamawiającego udział w czynnościach związanych z przeglądem lub konserwacją,

c) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego albo ich stwierdzenia w trakcie przeglądu lub konserwacji, o którym mowa w lit. b. tego ustępu niniejszego paragrafu Umowy. W przypadku, gdy ze względu na techniczne ograniczenia nie jest możliwe usunięcie wady w ww. terminie, Wykonawca usunie ją bez zbędnej zwłoki. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca objętego wadą w taki sposób, aby nie zagrażała ona ludziom lub majątkowi Zamawiającego lub osób trzecich, znajdującym się na terenie Zamawiającego, a także w sposób uniemożliwiający zwiększanie się zakresu danej wady,

d) Zamawiający potwierdzi usunięcie wady w stosownym protokole.

- Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

- Niezależnie od gwarancji udzielonej przez siebie, Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej z chwilą odbioru, dostarczyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne dane oraz dokumenty, umożliwiające dochodzenie roszczeń w przypadku gwarancji udzielonej przez producenta, w szczególności na sprzęt, urządzenia, materiały budowlane, elementy Wyposażenia.

§ 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA  NIENALEŻYTE  WYKONANIE  UMOWY.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

a) w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto w łącznej wysokości, określonego w  § 2 ust. 1 tej Umowy w wypadku zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy, za każdy dzień zwłoki,

b) w   wysokości   0,2 %   wartości  wynagrodzenia brutto w łącznej wysokości, określonego w § 2 ust. 1 tej Umowy w wypadku nie  wykonania  obowiązków gwarancyjnych  bądź wynikających z rękojmi w terminie, w tym w szczególności za zwłokę w usunięciu wad lub jakichkolwiek innych nieprawidłowości stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy także następujących kar umownych za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% łącznej wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 tej Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom - w wysokości 0,5 % nieuregulowanego wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany oraz nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1.000 zł, za każdy nieprzedstawiony projekt, oraz każdą nieprzedstawioną kopię wymaganej umowy,

c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1.000 zł, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego;

- Kara umowna będzie płatna w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania wezwania do jej zapłaty.

- Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.

§13.   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

- Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 1% wartości brutto złożonej przez Wykonawcę oferty, tj: ……………………………………..…. zł. Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiający. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Zabezpieczenie może zostać wniesione wyłącznie w formie określonej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku złożenia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający dopuszcza gwarancję w postaci bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, także co do formy, wartości i okresu ważności.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnosi Wykonawca w celu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia stwierdzonych wad oraz roszczeń o zapłatę kar umownych, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Wykonawca zobligowany jest zagwarantować, aby wniesione zabezpieczenie zachowało moc wiążącą przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy oraz określony okres gwarancji i rękojmi. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

- Część kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (70 %) gwarantująca zgodne z Umową wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający zwróci nie później niż w terminie 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy. Liczenie terminu 15 dni następuje od daty upływu okresu rękojmi za wady lub upływu okresu gwarancji, w zależności od tego, który z tych terminów upływu okresu przypada później, oraz spisanego protokołu z ostatniego przeglądu gwarancyjnego.

- Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Warunkiem koniecznym zgody Zamawiającego na przesunięcie terminu zakończenia robót jest ustanowienie akceptowanego przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (nowego lub zmiany dotychczasowego).

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana ta zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Strony uzgadniają, iż w sprawach dotyczących zabezpieczenia, a nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§14. POSTANOWIENIA.

- Zamawiający zobowiązuje się złożyć oświadczenie (wzór oświadczenia stanowi załącznik 
nr 2) o udostępnieniu Wykonawcy terenu budowy w postaci pomieszczeń przeznaczonych na wykonanie pracowni zabiegowej w celu uzyskania przez Wykonawcę stosownych zgód, uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń, opinii lub decyzji.

§15.    ZMIANA UMOWY.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie:

a) zmiany terminu wykonania Umowy spowodowanej:

i. wystąpieniem długotrwałej siły wyższej (zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia np. awaria, czynnik atmosferyczny, kolizji na styku działań modernizacyjnych z istniejącą u Zamawiającego infrastrukturą np. z siecią wodociągową, CO, kanalizacją), która uniemożliwiałaby realizację Umowy;

ii. wstrzymaniem realizacji Umowy na wniosek Zamawiającego;

iii. zmianą zakresu prac;

b) warunków płatności, o ile nastąpiła zmiana ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

c) dostosowania jej postanowień do przepisów prawa, w przypadku ich zmiany,

d) zmiany zakresu prac, o ile będzie to podyktowane zasadami wiedzy technicznej,

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej zachowanej przez obie Strony Umowy pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia robót zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym, technicznym lub gospodarczym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania Umowy oraz nie powoduje rozszerzenia Przedmiotu Umowy w stosunku do przedmiotu określonego w SIWZ oraz treści Oferty Wykonawcy. Postanowienia ust. 2 tego paragrafu stosuje się odpowiednio.

§ 16.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

- Do spraw nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach medycznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz odpowiednie przepisy wykonawcze.

- Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

- Wszystkie spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiającego.

Wykaz załączników do umowy:

zał. nr 1 – oferta Wykonawcy (Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowo-cenowy).

zał. nr 2 – Oświadczenie o udostępnieniu Wykonawcy terenu budowy.

zał. nr 3 – Gwarancja.

zał. nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (Załącznik nr 4 do SIWZ).

zał. Nr 5 - Dokument gwarancyjny zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

…………………………………………                                                                        ………………………………………….

Zamawiający                                                                                                               Wykonawca

Załącznik nr 3 do umowy

Gwarancja

| Lp. | Wyszczególnienie warunków gwarancji i serwisu | Warunki wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Okres pełnej gwarancji (gwarancja liczona od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego). | …… miesiące |
| 2 | Wymiana elementu/ podzespołu na nowy | w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu zamówienia w trakcie protokolarnego odbioru |
| 3 | Wymiana elementu/ podzespołu na nowy | W przypadku braku możliwości naprawy elementu / podzespołu |
| 4 | Wymiana elementu/ podzespołu na nowy | W przypadku dwukrotnej naprawy tego samego elementu/ podzespołu |
| 5 | Okres gwarancji w przypadku wymiany elementu/ podzespołu na nowy | Gwarancja na wymieniony element/podzespół na okres , na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na cały aparat, w zależności który termin upłynie później. |
| 6 | Sposób zgłaszania awarii | Niezwłocznie , telefonicznie do serwisu wskazanego przez Wykonawcę, potwierdzając zgłoszenie faksem |
| 7 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii- przyjazd serwisanta do Zamawiającego | Max.48 h ( w dni robocze) od momentu zgłoszenia |
| 8 | Miejsce wykonania naprawy | u Zamawiającego |
| 9 | Maksymalny czas naprawy | 5 dni ( w dni robocze) |
| 10 | Udostępnienie telefonicznej pomocy serwisowej w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |
| 11 | Przedłużenie gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji | Po max. 5 dniach roboczych |
| 12 | W okresie gwarancji w przypadku konieczności dokonywania naprawy sprzętu w autoryzowanym serwisie Wykonawcy | Koszt transportu do i z siedziby serwisu oraz ubezpieczenie pokrywa Wykonawca |
| 13 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych | Przez okres min. 8 lat |
| 14 | Inne istotne informacje: | Podać: |
| 15 | Lokalizacja gwarancyjnego autoryzowanego serwisu producenta (adres, telefon, faks) |  |
| 16 | Lokalizacja pogwarancyjnego autoryzowanego serwisu producenta (adres, telefon, faks) |  |

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca wypełnia formularz (oświadczenie ) w częściach wskazanych przez Zamawiającego. Wykreślonych rubryk Wykonawca nie wypełnia.

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U.

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: |  |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: |  |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): |  |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT (poprzedzony PL) nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.(NIP,REGON, PESEL) | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |  |  |  |  |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki |  |  |  |  |  |  |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |  |  |  |  |  |  |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |  |  |  |  |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: 1 000 000,00 zł Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […PLN…] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że posiada środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 4.000.000 zł lub zdolność kredytową na tę kwotę Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [3] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Załącznik nr 4 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY                   NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Ja:

………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*))

Działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………

(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

………………………………………………………………………………………………

(określenie zasobu – kompetencje lub uprawnienia, sytuacja ekonomiczna lub finansowa, zdolność techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu (w trakcie realizacji) zamówienia pod nazwą:

Oświadczam, iż:

a)	udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………

b)	sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………

c)	charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………

d)	zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………

e)	okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………

Jako podmiot udostępniający swoje zasoby oświadczam, że odpowiadam solidarnie z Wykonawcą, który polega na mojej zdolności sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego wskutek nieudostępnienia przeze mnie Wykonawcy tych zasobów, chyba że wykażę brak swojej winy w związku z nieudostępnieniem tych zasobów.

........................................................................................................

(podpis***, miejscowość, data)

_______________________

*** Czytelny podpis(y) lub nieczytelny podpis wraz z pieczęcią(ami) imienną(ymi) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

a)	zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), lub

b)	pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty

Załącznik nr 2 do umowy

Grajewo, dn. ...........................

# Oświadczenie o udostępnieniu Wykonawcy terenu budowy

W dniu.............................. dokonano przekazania, placu budowy w obiekcie ................................... W zakresie robót budowlanych ................................. zgodnie z umową z dnia .................... nr ............

Obecni:

Strona przekazująca			Strona przejmująca

1................................................		1................................................

2................................................ 		2................................................

- Podczas przekazania przyjęto następujące ustalenia:

  - Zamawiający:

    - udostępni …………………………………… szczegółowy termin wykonawca uzgodni z ……………….

    - nie zapewnia/zapewnia pomieszczeń na potrzeby socjalne i magazynowe Wykonawcy,..................................................................

    - nie zabezpieczy przed kradzieżą i zniszczeniem mienie Wykonawcy  w pomieszczeniach realizowanych robót i ich sąsiedztwie,

  - Wykonawca:

    - właściwie zabezpieczy teren budowy podczas wykonywania robót i po ich zakończeniu w porozumieniu z Zamawiającym ,

    - zaprowadzi dziennik budowy i przekaże go Zamawiającemu (dziennik będzie przechowywany podczas robót u Kierownika budowy),

    - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów  obiektu lub infrastruktury , w którym wykonywane są prace budowlane ,  pokryje koszty naprawy we własnym zakresie,

    - uzgodni z Zamawiającym harmonogram robót w zakresie budowy ………………………….

    - pracownicy Wykonawcy realizujący roboty zostaną wpisani do dziennika budowy i posiadać będą identyfikatory (odzież, znaczki, tabliczki itp.), umożliwiające ich rozpoznanie na terenie obiektu. Po zakończeniu prac, w danym dniu, nie mogą przebywać na obiekcie.

- Przekazano następujące dokumenty:

  - ........................................................................................................................

  - ........................................................................................................................

- Inne ustalenia i uwagi:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Strona przekazująca /podpisy/		Strona przejmująca /podpisy/

1................................................		1................................................

2................................................		2................................................

?Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

?W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

?
Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

?
Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

?
Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

?
Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

?
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

?
Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

?
Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

?
Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

?
Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

?
Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

?
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

?
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

?
W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

?
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

?
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

?
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

?
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

?
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

?
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

?
Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

?
Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

?
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

?
Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

?
O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

?
Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

?
Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

?
W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

?
Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

?
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

?
Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

?
Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

?
Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

?
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

?
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

?
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

?
Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

?
Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

?
Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

?
W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

?
Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

?
Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

?
Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

?
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

?
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

?
Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

?W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.