## PAKIET_1
FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET 1 – Opatrunki do zabezpieczenia wkłóć centralnych i obwodowych, folia chirurgiczna | [9 empty] | 0
Lp. | Nazwa asortymentu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Przezroczysty opatrunek z PU z wycięciem do kaniul obwodowych ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem z 3-ech stron, obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami, 7 x 8 cm, 2 szerokie mi. 2 cm aplikator,y z ramką, laminowaną metką i 2 laminowanymi paskami mocującym z mocnej rozciągliwej włókniny, szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka), klej akrylowy naniesiony w siateczkę (folia) i ze wzorem kropek (włóknina) w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów => 27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). Potwierdzona klinicznie wysoka stabilizacja, zwiększająca odsetek kaniul bez wymian przed dopuszczonym czasem stosowania. Opakowanie = 100 szt. | opak. | 3
2. | Przezroczysty opatrunek z PU z wycięciem do cewników centralnych, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem z 4- stron, obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami, 8,5 x 11,5 cm, 2 szerokie min. 2,5-3,5 cm aplikatory, z ramką, laminowana metka do oznaczeń i szeroki laminowany pasek i mocujący z mocnej rozciągliwej włókniny, szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka), klej akrylowy naniesiony w siateczkę (folia) i ze wzorem kropek (włóknina w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). Opakowanie = 50 szt. | opak. | 4
3. | Bakteriobójczy przylepny opatrunek z PU do cewników centralnych z hydrożele zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny o natychmiastowym działaniu po aplikacji. Przezroczysty, z wycięciem, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem, 8,5 x 11,5 cm, 2 szerokie min. 2,5-3,5 cm aplikatory, z ramką, metką i 2 paskami mocującymi, wyrób medyczny klasy III, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). Potwierdzona klinicznie RBK redukcja zakażeń odcewnikowych. Opakowanie = 25 sztuk | opak. | 4
4. | Przezroczysty opatrunek z PU do cewników centralnych, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem z 4-ch stron, obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami, 10 x 12 cm, z ramką, laminowaną metką i szerokim laminowanym paskiem mocującym z wycięciem z mocnej rozciągliwej włókniny, szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka), klej akrylowy naniesiony w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). Potwierdzona klinicznie redukcja zakażeń odcewnikowych. Opakowanie = 50 szt. | opak. | 10
5. | Sterylny włókninowy opatrunek do zabezpieczania wkłuć obwodowych, posiadający luźną podkładkę, zaokrąglone brzegi o wymiarach 7,6cm * 5,1cm z tolerancją rozmiaru+/- 0,5cm. Opakowanie = 50 szt. | opak. | 1300
6. | Ostrza do strzygarki z ruchomą głowicą 9661 będącej na wyposażeniu szpitala. Opakowanie = 50 sztuk | opak. | 25
7. | Skoncentrowany trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed działaniem płynów oraz nietrzymanie moczu/kału,zapewnia nawilżanie suchej i spierzchniętej skóry, działanie przez 24 godziny. Opakowanie= 12 szt, 1 szt – 92 g | szt. | 24
8. | Sterylny bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, działanie ochronne przez 72 godziny. Opakowanie=12 szt, 1 szt – 28 ml | szt. | 24
9. | Sterylny półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych. Dodatkowe dwa paski mocujące, laminowana metka, rozmiar 5 x 5,7c,m. Opakowanie = 100 szt | opak. | 3
10. | Sterylny półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych. Dodatkowe dwa paski mocujące, laminowana metka, rozmiar 3,8cm x 4,5cm. Opakowanie = 100 szt | opak. | 2
11. | Folia chirurgiczna - sterylna, rozciągliwa o niskiej pamięci rozciągania, oddychająca, antystyczna, matowa, elastyczna, z folii polietylenowej o grubości 0,025 mm, klej akrylowy, duże części nieprzylepn z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający ze znacznikiem uwalniania linera stosowane podczas aplikacji, opakowanie indywidualne papier-folia, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, na opakowaniu podwójna samoprzylepna metka do dokumentacji medycznej z kodem kreskowym, zawierająca nr serii, datę ważności oraz nr katalogowy, wyrób medyczny klasy II a. Opakowanie = 10 sztuk. |  |  |  | 0
| Rozmiar całkowity 20 cm x 20 cm (część lepna 10 cm x 20 cm) | opak. | 10
| Rozmiar całkowity 38 cm x 41 cm (część lepna 28 cm x 41 cm) | opak. | 20
| Rozmiar całkowity 60 cm x 45 cm (część lepna 50 cm x 45 cm) | opak. | 20
RAZEM |  |  |  |  | 0 | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............…………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_2
FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET 2 – Sprzęt jednorazowego użytku- Intensywna Terapia
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym sterylny, rozmiary CH12/14/16/18 do rurek intubacyjnych, długość 54-60 cm. rozmiary Ch12/14/16 do rurek tracheostomijnych, długość 34cm Możliwość stosowania przez 72 godziny (minimum 48 godzin dla rozmiaru CH18). System posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni do podłączenia rurki i respiratora; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku znakowanego kolorystycznie adekwatnie do rozmiaru wg standardu ISO, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, silikonowa zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. | szt. | 150
2. | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką, umożliwiająca regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. (potwierdzone oświadczeniem producenta). Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. | szt. | 150
3. | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 2, 3, 4, 5. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy osadzony w metalowej podstawie łyżki, zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia. | szt. | 150
4. | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, pakowanie folia. | szt. | 50
5. | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ Miller. Rozmiary 00, 0, 1. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy osadzony w metalowej podstawie łyżki, zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia. | szt. | 100
6. | Jednorazowego użytku, sterylny zestaw do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej. Rękojeść kompatybilna (końcówka rączki zaopatrzona w krótki dren) z łącznikiem schodkowym na drenach połączeniowych | szt. | 150
RAZEM |  |  |  |  | 0 | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_3
FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET 3 – Artykuły medyczne, higieniczne, pojemniki do badań, worki na odpady medyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Cewnik Foleya CH 6 - 10 silikonowany, sterylizowany tlenkiem etylenu | szt. | 50
2 | Cewnik Foleya CH 12 - 24 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie. | szt. | 1400
3 | Cewnik Tieman CH 10 - 18. Wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 2o, powierzchnia satynowa (zmrożona), konektor półprzezroczysty, opakowanie folia-papier, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim. Parametry potwierdzone katalogiem producenta dołączonego do oferty. | szt. | 200
4 | Cewnik Nelaton CH 10 - 18. Wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76st. ShA +/- 2o, powierzchnia satynowa (zmrożona).Konektor półprzezroczysty. Opakowanie folia-papier, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim. Parametry potwierdzone katalogiem producenta dołączonego do oferty. | szt. | 1000
5 | Zgłębnik żołądkowy CH 8-20 wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 2o z półprzezroczystymi konektorami. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, na opakowaniu jednostkowym nadrukowany opis w języku polskim, sterylny. | szt. | 500
6 | Dren brzuszny 28 F/50 cm z otworami bocznymi, tworzywo silikonowe, pakowane pojedyńczo (folia/papier) | szt. | 50
7 | Dren brzuszny 30 F/50 cm z otworami bocznymi, tworzywo silikonowe , pakowane pojedyńczo (folia/papier) | szt. | 50
8 | Dren Pezzer: wykonane z latexu naturalnego, silikonowane, jednorazowego użytku, jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowany podwójny folia / folia-papier, w odcinku dystalnym trzy otwory, końcówka cewnika oznaczona rozmiarem Cewnik urologiczny Pezzer rozmiarach CH 12 do CH 36 długość 400 mm | szt. | 200
9 | Dren Kehr: wykonane z latexu naturalnego, silikonowane, jednorazowego użytku, jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane podwójnie folia / folia - papier Rozmiarach CH 8 do CH 26 długość ramion 16/38 cm . | szt. | 50
10 | Rurka Guedel wykonana z polietylenu PE, barwny kod wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzieniu, pojedynczo pakowany, bez lateksu, jałowy, jednorazowego użytku, opakowanie foliowe. Rozmiary: - 000 dł. 40 mm; - 00 dł. 50 mm; - 0 dł. 60 mm; - 1 dł. 70 mm; - 2 dł. 80 mm; - 3 dł. 90 mm; - 4 dł. 100 ; - 5 dł. 110 mm; - 6 dł. 120 mm | szt. | 100
11 | Łącznik z kontrolą odsysania - finger tip | szt. | 200
12 | Rurka rektoskopowa, Ø 20 mm x 25 cm | szt. | 250
13 | Maska do podawania tlenu z nebulizatorem dla dzieci z drenem o długości 210 cm, op. foliowe, sterylna. | szt. | 100
14 | Przedłużacz do podawania tlenu przez nos CH 16 x 2100mm, na opakowaniu napisy w jezyku polskim, nadrukowane nie naklejane, sterylne, opakowanie folia-papier | szt. | 1000
15 | Przedłużacz do podawania tlenu przez nos CH 18 x 2100mm, na opakowaniu napisy w jezyku polskim, nadrukowane nie naklejane, sterylne, opakowanie folia-papier | szt | 1000
16 | Cewnik do podawania tlenu przez nos długość min. 2 metry, na opakowaniu napisy w języku polskim, sterylne opakowanie foliowe | szt. | 2200
17 | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem 2,1 m, opakowanie foliowe, sterylna. | szt. | 100
18 | Maska do podawania tlenu z drenem 2,1m i nebulizatorem dla dorosłych, opakowanie foliowe, sterylna. | szt. | 900
19 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z drenu Ch 24 (8,0 mm) o długości 210 cm. Końcówka typu Yankauer, 4 otwory boczne, bez kontroli siły ssania. Opakowanie folia/papier, na opakowaniu oryginalnie nadrukowane napisy w j. polskim. | szt. | 200
20 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z drenu Ch 25 (8,0 mm) o długości 210 cm. Końcówka typu Yankauer, 4 otwory boczne, bez kontroli siły ssania. Opakowanie folia/papier, na opakowaniu oryginalnie nadrukowane napisy w j. polskim. | szt. | 800
21 | Opaska do identyfikacji dorosłych z możliwością opisu na opasce | szt. | 1000
22 | Opaska do identyfikacji niemowląt z możliwością opisu na opasce | szt. | 300
23 | Opaska identyfikacyjna dla zmarłych | szt. | 300
24 | Zaciskacz do pępowiny sterylny | szt. | 700
25 | Wziernik ginekologiczny S, M sterylny, opakowanie folia | szt. | 7000
26 | Kieliszek do leków j.u. op. a' 75 szt. | op. | 600
27 | Worki na mocz z zaworem poprzecznym T o poj. 2l, sterylne | szt. | 5000
28 | Wieszak do worków na mocz 2 litrowy | szt. | 600
29 | Zestaw do lewatywy z miękkim cewnikiem, sterylny | szt. | 200
30 | Szczoteczki sterylne do wymazów cytologicznych, typ wachlarz, pakowane pojedynczo | szt. | 1500
31 | Butelka do długotrwałego odsysania ran, sterylna, poj. 200 – 400ml | szt. | 1500
32 | Dren do drenażu ran Redon, kontrastujacy w promieniach RTG, perforacja na długości 14 cm, rozmiar CH 6 - 18, długość 70 cm, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76o ShA, pakowany pojedyńczo folia-papier | szt | 300
33 | Dren łączący do odssysania-łącznik stożkowy, męski, długość 210 cm. Wykonany z medycznego PVC, zakończenie łącznik antyzagjęciowy. Ch 25 | szt. | 150
34 | Maska chirurgiczna 3-warstwa wiązana na troki | szt. | 5000
35 | Maska chirurgiczna 3-warstwa zakładana na gumki | szt. | 5000
36 | Osłonka do leków światłoczułych 100-250 ml | szt. | 200
37 | Łopatka drewniana do języka, opakowanie a'100 szt. | op. | 250
38 | Miska nerkowata j. u. z pulpy celulozowej | szt. | 300
39 | Basen j. u. z pulpy celulozowej | szt. | 300
40 | Kaczka j. u. z pulpy celulozowej | szt. | 300
41 | Miska nerkowata plastikowa | szt. | 100
42 | Słój do moczu tulipan, plastikowy | szt. | 15
43 | Termometr elektroniczny | szt. | 200
44 | Łącznik Y adaptor Y, rozm. 7/5 | szt. | 300
45 | Łącznik do drenów rozm. 5,0 – 8,0/3,0 | szt. | 300
46 | Łącznik do drenów prosty sterylny rozm. 12/10 mm | szt. | 300
47 | Łącznik do drenów typu Y sterylny rozm. 9/6 mm | szt. | 300
48 | Łącznik do drenów prosty sterylny rozm. 8/6 mm | szt. | 300
49 | Łącznik do drenów prosty sterylny rozm. 10/9 mm | szt. | 300
50 | Łącznik do drenów prosty niesterylny rozm. 8/6 | szt. | 300
51 | Łącznik redukcyjny sterylny rozm. od ID3 / ID2 do ID 14 do ID 7 | szt. | 300
52 | Łącznik do drenów typu Y sterylny rozm. 16/13 mm | szt. | 300
53 | Przedłużacz dren do odsysania pola 9/6 z kontrolą siły ssania dł. 2100mm | szt. | 200
54 | Drut do wyciągu kirschnera od 1,0-2,5 x 310 mm | szt. | 400
55 | Sterylna, jednorazowa osłona na przewody tubus. Wymiary: 13 (+/- 1cm) x 235 cm (+/- 1cm). Zaopatrzona w tekturę ułatwiającą zakładanie. Końcówka perforowana zaopatrzona w nierozmakającą taśmę mocującą. | szt. | 800
56 | Basen plastikowy | szt. | 50
57 | Kaczka plastikowa | szt. | 50
58 | Folia termiczna niejałowa o wymiarach 210x160cm (koc ratowniczy) | szt. | 300
59 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego CH 25 z drenem, 2 100 mm | szt. | 500
60 | Mata chłonna o wchłanialności płynów min. 1,5l., z możliwością przytwierdzania do podłóg o wymiarach 81 cm x 121 cm (+/- 2cm). | szt. | 200
61 | Prześcieradło do transportu o udźwigu min. 250kg, o rozmiarze 101 x 203cm (+/-2cm) | szt. | 200
62 | Zatyczka do cewników urologicznych schodkowa czerwona | szt. | 300
63 | Zatyczka do cewników urologicznych niebieska | szt. | 500
64 | Kaczka z pulpy celulozowej | szt. | 300
65 | Basen z pulpy celulozowej | szt. | 300
66 | Torba na wymiociny posiadająca: szeroki wygodny otwór wlotowy zapobiegający rozlaniu treści, twardy plastki obręczy umożliwiający łatwy chwyt i obsługę co zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia, mały worek o pojemności 1,5 l, podziałka co 100 ml. "Twist&lock" funkcja na obręczy zabezpiecza zawartość torby. | szt. | 600
67 | Papier 112 x 25 Aspel Ascard A 4 | rolka | 700
68 | Papier 130 x 135 x 360-370 EK-53 | szt. | 100
69 | Papier do KTG 150X100X150 KTG | składanka | 400
70 | Papier 112 x 25 Ascard | rolka | 800
71 | Papier 104 x 40 do EKG z nadrukiem | rolka | 50
72 | Papier 143 x 150 x 300 KTG | składanka | 50
73 | Papier 110 x 21 Mitsubishi K65, oryginalny | rolka | 60
74 | Papier do KTG 150X100X150 KTG | składanka | 400
75 | Osłonka na głowicę USG | szt. | 600
76 | Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem, rozmiar 24-32 | szt. | 200
77 | Rurka intubacyjna z mankietem, wykonana z termoplastycznego PVC, linia rtg na całej długości rurki, silikonowana, bez ftalanów, otwór MURPHYEGO, rozmiar 2,5-10. Pakowane w opakowanie folia - papier z punktowymi zgrzewami utrzymującymy kształt rurki - wszystkie rozmiary od jednego producenta. | szt. | 1700
78 | Prowadnica do trudnych intubacji j. użytku w rozmiarach 3,3mm/60cm i 80cm; 5,0mm/ 60cm i 80cm. Zapakowana w sztywny futerał zabezpieczający przed zniszczeniem, typ Bougie | szt. | 40
79 | Przewód tlenowy dł. 210 cm, wzmocniony podłużnie - przekrój gwiazdki, opakowanie folia-papier, sterylny. | szt. | 500
80 | Przewód tlenowy dł. 760 cm, wzmocniony podłużnie - przekrój gwiazdki, opakowanie folia-papier, sterylny. | szt. | 20
81 | Jednorazowa maska krtaniowa wykonana z silikonu 100 % z mankietem niskociśnieniowym, z przewodem łączącym balonik kontrolny nie wtopionym w korpus rurki, sterylna. Rozmiary od 1 do 5. | szt. | 10
82 | Rurka intubacyjna bez mankietu o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, silikonowana. Jednocześnie rurka nie może być zbyt miękka aby umożliwiała zaintubowanie bez prowadnicy. Linia Rtg i podwójne centymetrowe oznaczenie głębokości intubacji na korpusie rurki. Jednorazowa, sterylna. Rozmiary od 2,0 do 9,0 mm co 0,5 mm. | szt. | 400
83 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta medycznym tworzywem, sterylna, rozmiary: * 2,0 mm / 23 cm - do rurek o średnicy 2,5 - 3,0 mm * 3,0mm / 34 cm - do rurek o średnicy 3,5 -5,0 mm * 4,0 mm / 34 cm - do rurek o średnicy 5,0 - 8,0 mm * 5,0 mm / 37 cm - do rurek o średnicy 6,0 - 11,00 mm | szt. | 50
84 | Filtr bakteryjno wirusowy, do rurek intubacyjnych mechaniczny- hydrofobowy tzn. nieprzepuszczający płynów o ciśnieniu do 150 cm H2O, o sprawności filtrowania bakterii większej niż 99,99999%, objętość/przestrzeń martwa – 52/45ml, waga ~31g, zalecany zakres objętości oddechowej 150-1200ml, zatrzymanie wilgoci 0,4 g/h, spełniający również funkcję wymiennika ciepła i wilgoci, z równomiernie rozłożonymi, niesklejającymi się fałdami dzięki elementom dystansowym, z centralnie usytuowanym portem do kapnografu, przezroczysta obudowa z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem przepływu gazu, o zaoblonych, bezpiecznych dla pacjenta krawędziach, pierścień zapobiegający rozłączaniu (zgodnie z normą ISO-9356), na 24 godziny, sterylny. | szt. | 100
85 | Trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, z wyskalowanym pokrętłem umieszczonym na przedniej ścianie, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem, z możliwością odłączenia. | szt. | 50
86 | Prowadnica do wymiany rurek, elastyczna, jednorazowa. Rozmiary: 10 Ch/80 cm; 15 Ch/80 cm. | szt. | 30
87 | Opaska do mocowania rurki tracheotomijnej - miękka, zapinana na rzepy | szt. | 200
88 | Ostrza wymienne do skalpeli, wykonane ze stali węglowej, posiadające wygrawerowany numer i nazwę producenta na ostrzu, nr 10 - 26, opakowanie a'100 szt. | op. | 75
89 | Trzonek do ostrzy chirurgicznych, wykonany ze stali nierdzewnej, posiadający wygrawerowaną miarkę ułatwiającą precyzyjne użytkowanie, kompatybilny z ostrzami chirurgicznymi od rozmiaru nr 10 do 26. | szt. | 100
90 | Jednorazowy, niepylny, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm i chłonnego (SAF) rdzenia na całej długości prześcieradła - grubości minimum 0,78mm. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm (+/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 4l. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy). | szt. | 200
91 | Myjka do mycia ciała pacjenta nasączona "suchym" mydłem jedn. użytku aktywująca się po użyciu wody. Ergonomiczna budowa zapobiega zsucięciu się z ręki w trakcie używania - zwężana w nadgarstku, zgrzewana termicznie dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta. Wykonana z dwóch warstw: przednia - podkłady watolinowe + środek myjący o neutralnym pH 5,5, tylna: podkłady watolinowe; wykonana z włókniny 100g/m2 o wymiarach: 24,5 x 16,5 cm (+/- 0,5 cm), grubość nie mniej niż 0,5 cm. | szt. | 1000
92 | Ręcznik papierowy składany ZZ, 1 warstwowy, do stosowania w podajnikach, kolor, op./karton a' 4 000 listków, pełny rozm. listka 23 x 25 cm | op. | 600
93 | Podkład z celulozy3 warstwowy w rolce, szerokość 50-51 cm x 38-40 cm z perforacją | szt. | 200
94 | Podkład nieprzemakalny w rolce, szerokość 50-51 x 80 cm, z perforacjami umożliwiającymi łatwe odrywanie żądanej długości, niejałowy, a 50 szt. | szt. | 700
95 | Podkład higieniczny j.u. z warstwą chłonną do ochrony łóżka, wyposażony z dwóch stron taśmami samoprzylepnymi zapobiegającymi przesuwaniu się podkładu, o chłonności min. 1800 ml., rozm. 75 x 90 cm. | szt. | 500
96 | Worek foliowy polietylenowy na odpady medyczne, nieprzezroczysty, czerwony o wym. 50 x 60 cm, poj. 35 l., grubość folii minimum 20 mikronów, LDPE; ciężar 100 worków minimum 1100g | szt. | 50000
97 | Worek foliowy polietylenowy na odpady medyczne, nieprzezroczysty, czarny o wym. 50 x 60 cm, poj. 35 l., grubość folii minimum 20 mikronów, LDPE ciężar 100 worków minimum 1100g | szt. | 80000
98 | Worek foliowy na odpady medyczne, nieprzezroczysty, niebieski o wym. 50 x 60 cm, poj. 35 l., grubość folii minimum 20 mikronów, LDPE ciężar 100 worków minimum 1100g | szt. | 1950
99 | Worek foliowy na odpady medyczne, nieprzezroczysty, czerwony o wym. 60x80cm poj. 60 l., grubość folii minimum 25 mikronów, LDPE; ciężar 100 worków minimum 1900g | szt. | 2800
100 | Worek foliowy na odpady medyczne, nieprzezroczysty, czarny o wym. 60x80cm poj. 60 l., grubość folii minimum 25 mikronów, LDPE ; ciężar 100 worków minimum 1900g | szt. | 6000
101 | Worek foliowy na odpady medyczne, nieprzezroczysty, niebieski o wym. 60x80cm, poj. 60 l., grubość folii minimum 25 mikronów, LDPE; ciężar 100 worków minimum 1900g | szt. | 1950
102 | Worek foliowy polietylenowy na odpady medyczne, nieprzezroczysty, czerwony o wym. 70 x 110 cm, poj. 120 l., grubość folii minimum 30 mikronów, LDPE ; ciężar 100 worków minimum 3700g | szt. | 33000
103 | Worek foliowy na odpady medyczne, nieprzezroczysty, czarny, o wym. 70 x 110 cm, poj. 120 l., grubość folii 30 mikronów, LDPE; ciężar 100 worków minimum 3700g | szt. | 65000
104 | Worek foliowy na odpady medyczne, nieprzezroczysty, niebieski o wym. 70 x 110 cm, poj. 120 l., grubość folii 30 mikronów, LDPE; ciężar 100 worków minimum 3700g | szt. | 3600
105 | Worek foliowy polietylenowy na odpady medyczne, nieprzezroczysty, żółty o wym. 50 x 60 cm, poj. 35 l., grubość folii minimum 20 mikronów, LDPE; ciężar 100 worków minimum 1100g | szt. | 20000
106 | Worek foliowy na odpady medyczne, nieprzezroczysty, żółty, o wym. 70 x 110 cm, poj. 120 l., grubość folii nie mniej niż 30 mikronów, LDPE; ciężar 100 worków minimum 3700g | szt. | 20000
107 | Pojemnik do pobierania moczu od niemowląt z gąbką, pojemność 150ml, sterylny, opakowanie folia-papier. | szt. | 600
108 | Pojemnik na zużyty sprzęt j.u., poj. 0,2 L | szt. | 100
109 | Pojemnik na zużyty sprzęt j.u., poj. 0,7 L | szt | 1500
110 | Pojemnik na zużyty sprzęt j.u., poj. 1,0 L | szt. | 3700
111 | Pojemnik na zużyty sprzęt j.u., poj. 2,0 L | szt. | 2000
112 | Pojemnik na zużyty sprzęt j.u., poj. 3,5 L | szt. | 1000
113. | Pojemnik na odpady medyczne z pokrywką, poj. 5 L | szt. | 500
114 | Pojemnik na odpady medyczne z pokrywką., poj. 10,0 L posiadający kształt wiaderek z uchwytem, o okrągłej podstawie z pokrywką | szt. | 120
115 | Pojemnik na odpady medyczne z pokrywką, poj. 20,0 L posiadający kształt wiaderek z uchwytem, o okrągłej podstawie z pokrywką | szt. | 480
116 | Pojemnik na odpady medyczne z pokrywką, poj. 30,0 L posiadający kształt wiaderek prostokątnych lub trójkątnych z uchwytami | szt | 150
SUMA |  |  |  |  | 0 | X |  | X | X
1
2
3
4
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_4
FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET 4 – Rękawice medyczne diagnostyczne i chirurgiczne
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1. | Rękawice chirurgiczne bezpudrowe jednorazowego użytku, powierzchnia mikroteksturowana, jałowe, surowiec latex kauczuku naturalnego, mankiet rolowany. Grubość na palcu min. 0,23mm, długość rękawicy min. 285 mm, AQL 0,65, zawartość protein <20 µg/g. Parametry potwierdzone badaniami producenta nie starszymi niż z 2016 r. . Zgodność z normą PN-EN 455. Rozmiary: 6,5-8,5. Opakowanie = 50 par. | para | 40000
2. | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe jednorazowego użytku, teksturowane końcówki palców, niejałowe. Brzeg rolowany, wzmocniony, kształt uniwersalny. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza): środkowy palec 0,12mm, część dłoniowa 0,08mm, mankiet 0,06mm, długość rękawicy min. 240 mm, AQL 1,0, siła zrywu min. przed starzeniem 9N oraz min. po starzeniu 8N. Parametry rękawicy jak: długość, grubości, siły zrywu, poziom AQL - potwierdzone badaniami wytwórcy nie starszymi niż z 2016 roku. Rozmiary: S – XL. Opakowanie = 100 szt. | op. | 20000
3. | Rękawice diagnostyczne pudrowane lateksowe jednorazowego użytku, powierzchnia gładka, niejałowe. Brzeg rolowany, wzmocniony, kształt uniwersalny. Zgodność z normą PN-EN 455 1-3., długość rękawicy min. 240mm, grubość na palcu 0.12mm, na dłoni 0.10mm, siła zrywu minimum przed starzeniem 9N oraz min. po starzeniu 7N, poziom protein lateksu ≤ 50µg/g, posiadające AQL 1.0. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425, które zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EWG w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Rozmiar: M-XL. Opakowanie = 100 szt. | op. | 240
4. | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe jednorazowego użytku, z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia mikroteksturowana, niejałowe, surowiec latex kauczuku naturalnego, rolowany, wzmocniony brzeg, kształt uniwersalny, długość rękawicy min. 240mm, grubość na palcu 0.14mm, na dłoni 0.11mm, siła zrywu min. przed starzeniem 9N oraz min. po starzeniu 7N poziom protein lateksu ≤20 µg/g, posiadające AQL≤1.5. Parametry rękawicy jak: długość, grubości, siły zrywu, poziom protein lateksu, poziom AQL- potwierdzone badaniami wytwórcy nie starszymi niż z 2016 roku. Rozmiary: S – XL. Opakowanie = 100 szt. | op. | 3000
5. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy min. 300mm, grubość na palcu 0.14mm, na dłoni 0.09mm, siła zrywu min. przed starzeniem 10N oraz min. po starzeniu 9N, AQL 1.0, opakowanie papierowe a’100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Na opakowaniu oznakowanie zgodności z normami: EN 455, EN 420, EN 388, EN 374, ASTM D 6978, ASTM F 1671. Parametry rękawicy jak: długość, grubości, siły zrywu, poziom AQL- potwierdzone badaniami wytwórcy nie starszymi niż z 2016 roku. Rozmiary: S – L | op. | 800
6. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, ortopedyczne, pow. wewnętrzna pokryta poliuretanem, obustronnie silikonowane, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, zgodne z normą EN 455-1,2,3,4, grubość na palcu 0,33mm, mankiet-0,26mm, część dłoniowa-0,30mm, długość min.295mm. Parametry potwierdzone kartą techniczną. Rozmiary: 7,5/ 8,0/ 8,5. | para | 500
7. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne neoprenowe- pow. wewnętrzna pokryta poliuretanem, obustronnie silikonowane, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, zgodne z normą EN 455-1,2,3,4, grubość średnia na palcu 0,160mm, mankiecie 0,150mm, długość min. 300mm. Parametry potwierdzone kartą techniczną. Rozmiary: 7,5/8,0/8,5 | para | 5000
8. | Rękawice chirurgiczne, ginekologiczne, o przedłużonym mankiecie, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, jałowe, surowiec latex kauczuku naturalnego, mankiet rolowany. Grubość na palcu min.0,33mm, długość rękawicy min. 500mm, AQL≤1.0, zawartość protein <20 µg/g. Parametry potwierdzone badaniami producenta nie starszymi niż z 2016 roku. Zgodność z normą PN-EN 455, Rozmiary: S-6.5; M-7.5; L-8.5. Opakowanie = 25 par. | para | 50
9. | Rękawice foliowe, rozmiary: M – L, opakowanie = 100 szt. | op. | 700
RAZEM |  |  |  |  | 0 | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_5
FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET 5 – Materiały zużywalne do sterylizacji
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny typu Rapid do kontroli procesow sterylizacji w parze wodnej, czas inkubacji do 24 godzin w temperaturze 55-60o C. Zawiera spory G. Stearothermophilus. Walidowany z przyrządem testowym PCD posiadanym przez Szpital, składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Opakowanie 100 szt. | op. | 20
2 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną z miejscami informacyjnymi: w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. 1 rolka = 750 etykiet. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z oferowanymi etykietami. Opakowanie zawiera 12 rolek + wałek z tuszem. | op. | 45
3 | Zintegrowany test do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną. Samoprzylepne testy paskowe, pokryte polimerem z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu, walidowany z przyrządem testowym PCD posiadanym przez Szpital, składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Opakowanie 500 szt. | op. | 20
4 | Test symulacyjny Bowie-Dick (1340C; 3,5 min.). Samoprzylepne testy paskowe, pokryte polimerem z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu, walidowany z przyrządem testowym PCD posiadanym przez Szpital, składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Opakowanie 250 szt. | op. | 15
5 | Etykiety do kontenerow typu Aesculap, ze wskaźnikiem sterylizacji. Opakowanie 1000 szt. | op. | 2
6 | Plomby z tworzywa sztucznego do kontenerow typu Aesculap. Opakowanie 1000 szt. | op. | 2
7 | Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna, umożliwiająca nadruk na etykietach samoprzylepnych (drukowane dane są rozmieszczane w trzech wierszach, po 12 znaków w każdym wierszu) | szt. | 1
SUMA | [5 empty] | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET 6
FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET 6– Opakowania do sterylizacji i pozostałe
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia | Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
I | Rękawy papierowo-foliowe z testem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i formaldehydem – parametry wymagane: (konstrukcja folii i wykonanie zgodne z PN EN 868-3, PN EN 868-5, PN EN ISO 11607-1,2). Papier o gramaturze 70 g (PN EN 868-3); wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach; przenikanie powietrza (1,47 kPa) nie mniej niż 12 μm/Pa*s; niezwilżalność wodą 20 - 40 s; wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m. Folia co najmniej 8 warstwowa o grubości nie większej niż 52 μm ( PN EN 868-5) nie licząc warstwy kleju; przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów; zgrzewalna w temperaturze 165 – 190stC; wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300 mN; elastyczna - wydłużenie nie mniej niż 70 %. Wymagania ogólne: wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania; wskaźniki procesu sterylizacji parowej, tlenku etylenu, formaldehydu, powierzchnia wskaźnika ≥ 100 mm2 (PN EN 868-5); jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika, łatwa do interpretacji; jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia; zgrzew fabrycznie wielokrotny; ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz; ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta; okres przechowywania sterylnego Pakietu minimum 12 miesięcy.
1 | 5 cm x 200 m | rolka | 15
2 | 10 cm x 200 m | rolka | 105
3 | 12,5 cm x 200 m | rolka | 25
4 | 15 cm x 200 m | rolka | 160
5 | 20 cm x 200 m | rolka | 80
6 | 25 cm x 200 m | rolka | 70
7 | 30 cm x 200 m | rolka | 25
8 | 35 cm x 200 m | rolka | 30
9 | 40 cm x 200 m | rolka | 25
II | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną o szer. 25 mm, długość taśmy 50 m. Odporna na warunki sterylizacji w parze wodnej (temperatura, wilgoć), nie odklejająca się podczas procesu sterylizacji, elastyczna - rozciąga się wraz z pakietami podczas sterylizacji, łatwa do odklejenie po procesie sterylizacji. | rolka | 100
III | Papier do sterylizacji, krepowany, naprzemiennie pakowany w kolorach biały i zielony, o wymiarach 80 x 80 cm. Gramatura 60 g/m2, zgodny z normą EN ISO 11607-1, EN 868-2. Opakowanie 252 szt. | op. | 150
IV | Papier do sterylizacji, krepowany, kolor zielony, o wymiarach 120x120 cm. Gramatura 60 g/m2, zgodny z normą EN ISO 11607-1, EN 868-2. Opakowanie 126 szt. | op. | 50
V | Włóknina do sterylizacji, kolor niebieski, o wymiarach 120x120 cm. Gramatura 60 g/m2, zgodna z normą EN ISO 11607-1, EN 868-2. Zawartość siarczanów nie więcej niż 0,010 %, zawartość chlorków nie więcej niż 0,015 %. Opakowanie 100 szt. | op. | 50
VI | Wkładki absorpcyjne do tac narzędziowych. Gramatura 70g/m2, własności absorpcyjne wody 125g/m2. Rozmiar 25x30cm. Opakowanie 1000 szt. | op. | 10
VII | Pisak odporny na warunki sterylizacji, kolor czarny | szt. | 50
VIII | Test do kontroli pracy zgrzewarek rotacyjnych. Arkusz testowy wykonany w technologii papier-folia zawierający miejsce do udokumentowania przeprowadzonej kontroli zgrzewu m.in. data i czas wykonania testu, numer zgrzewarki i parametry zgrzewania, podpis osoby kontrolującej. Opakowanie 250 szt. | op. | 4
IX | Test pozostałości białkowych, wykrywający obecność białek 3 µg po 15 min. Zmiana zabarwienia z zielonej na fioletową. Opakowanie 25 szt. | op. | 8
SUMA |  |  |  |  | 0 | X |  | X | X
……………..……….….…..………………………...............……………
/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/