Numer sprawy: ZP 05/18                                                                                      Grajewo, dnia 07.08.2018 r.

DO WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Zakup wraz z sukcesywną

dostawą aspiracyjno-próżniowego systemu zamkniętego do pobierania krwi  oraz

drobnych materiałów laboratoryjnych”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.          z dnia  24 sierpnia 2017 r., poz. 1579 ze zm. ) Prawo zamówień publicznych, przekazuje w załączeniu wnioski                  o wyjaśnienie  treści SIWZ wraz z jej odpowiedziami jak poniżej:

Pytanie 1

- Czy Zamawiający w Pakiecie 2, poz. 12 dopuści płyty serologiczne bez rowka usztywniającego? Płyty z rowkiem  usztywniającym posiada tylko jedna firma i zaoferowanie tych płyt znacząco zawyży cenę oferty przez co będzie ona niekonkurencyjna.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

- Czy Zamawiający w Pakiecie 2, poz. 7 dopuści probówki bez zamknięcia Safe-Lock? Oferowane mikroprobówki posiadają wieczko, które zamyka się szczelnie na zasadzie zatrzasku. Samoistne otwarcie nie jest możliwe.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

- Czy Zamawiający w Pakiecie 2, poz. 19 dopuści szkiełka o grubości 1mm? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

- Czy Zamawiający w Pakiecie 2, poz. 25 wymaga pojemnika o wymiarach 25x90mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytania dotyczące projektu umowy

Pytanie 5

Dotyczy § 2 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych        i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Dotyczy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej odpowiednio do wysokości 0,5 % niezrealizowanej wartości danego zamówienia / zamówienia, którego dotyczyła reklamacja / kwoty wynagrodzenia umownego z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawartego w pakiecie nr 2

Pytanie 7

Dotyczy pozycji 24

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemników o pojemności użytkowej 120 ml i całkowitej 140 ml?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie 8

Dotyczy pozycji 25

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemników o pojemności użytkowej 25 ml  i całkowitej 30 ml?

Odpowiedź:

TAK.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. Wszyscy Wykonawcy w składanych ofertach zobowiązani są uwzględnić w/w zmiany. Pozostałe warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Wykonano w 1 egzemplarzu:

1. strona internetowa

Dyrektor

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie

lek. med. Grzegorz Dembski

……………. …...…..........................................

Kierownik Zamawiającego