Numer sprawy: ZP 08/18                                                                                     Grajewo, dnia  10.10.2018 r.

DO WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa 	odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania badań mikrobiologicznych”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.          z dnia  24 sierpnia 2017 r., poz. 1579 ze zm. ) Prawo zamówień publicznych, przekazuje w załączeniu wnioski                  o wyjaśnienie  treści SIWZ wraz z jej odpowiedziami jak poniżej:

Pytanie 1

Dotyczy Pakiet 1

Czy w pozycji nr 22 nie zaszła omyłka pisarska i w kolumnie wielkość opakowania nie powinno być 20 szt. w opakowaniu

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 2

Dotyczy Pakiet 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie formularza asortymentowo-cenowego w pozycji nr 17 o dodatkowe wiersze, w celu wyceny wszystkich materiałów niezbędnych do wykonywania badań i prawidłowej pracy analizatora?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 3

Dotyczy Załącznik nr 7, §3 ust. 1 lit. a

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5%?

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 4

Dotyczy Załącznik nr 6, §4 ust. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Po terminie wskazanym § 3 pkt 1 Zamawiający, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy, ma prawo do dokonywania zakupu u innego dostawcy lub producenta, a różnicą kosztów zakupu oraz dostawy obciążyć Wykonawcę. Zamawiający jest zobowiązany do udokumentowania poniesionych kosztów”?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 5

Dotyczy Załącznik nr 6, §4 ust. 2 lit. b

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,w wysokości 0,2 % wartości brutto nie dostarczonego w terminie towaru licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”?

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 6

Dotyczy Załącznik nr 6, §5 ust. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Czas odpowiedzi na reklamację i wymianę wadliwego towaru przez Wykonawcę nie może przekroczyć 5 dni roboczych od daty jej zgłoszenia”?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 7

Dotyczy

Pakiet IV, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu wykrywającego tylko heterofilne przeciwciała EBV klasy IgM?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 8

Dotyczy

Pakiet IV, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści test, na którym antygeny Rota- 
i Adenowirusów są oznaczane oddzielnie, ale na jednej membranie?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 9

Dotyczy

- Pakiet IV, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści zestaw bez kontroli pozytywnej 
w zestawie?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 10

Dotyczy

Pakiet IV, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści test o czułości powyżej 99,9% 
i specyficzności 98,6%?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 11

Dotyczy

Pakiet IV, poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści test o czułości 97,4% i specyficzności 96,1%?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 12

Dotyczy

Pakiet IV, poz. 6 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu o czułości analitycznej dla toksyny A i B 0,75 ng/ml?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 13

Dotyczy

Pakiet IV, poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści test Yersiniae enterocolitica O:3?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 14

Dotyczy

Pakiet IV, poz. 16 – Czy Zamawiający dopuści test do wykrywania Campylobacter spp. ?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 15

Dotyczy

Pakiet IV, poz. 1 i 16 – Czy Zamawiający dopuści opakowanie po 20 testów 
z odpowiednim przeliczeniem wymaganej przez Zamawiającego ilości?

- Odpowiedź:

- ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 16

Dotyczy

- Pakiet IV, poz. 2  – Czy Zamawiający dopuści opakowanie po 10 testów 
z odpowiednim przeliczeniem wymaganej przez Zamawiającego ilości?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 17

Dotyczy

- Pakiet IV, poz. 5 i 6 – Czy Zamawiający dopuści opakowanie po 5 testów 
z odpowiednim przeliczeniem wymaganej przez Zamawiającego ilości?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 18

Dotyczy

- Pakiet IV, poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści opakowanie po 25 testów 
z odpowiednim przeliczeniem wymaganej przez Zamawiającego ilości?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 19

Dotyczy

- Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 16 dopuści testy jak w załączonej instrukcji?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 20

Dotyczy

Czy Zamawiający wyłączy z Pakietu 3 poz. 1 i utworzy oddzielny pakiet oraz czy Zamawiajacy dopuści test immunochromatograficzny kasetkowy do równoczesnego wykrywania toksyn A/B Clostridium difficile oraz dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) na jednej kasetce jak w załączonej instrukcji? Zapis siwz w takiej formie jak          w pakiecie 3, gdzie połączono test immunoenzymatyczny o tak opisanych parametrach, który jest w posiadaniu tylko i wyłącznie jednego Wykonawcy, a na dodatek połączonego w jeden pakiet ze sprzętem jednorazowego użytku wskazuje jednoznacznie na jednego Wykonawcę. Oferowany przez naszą firmę test jest sprzedawany z dużym powodzeniem na rynku od dłuższego czasu i spełnia wymogi diagnostyczne.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 21

Dotyczy

- Czy Zamawiający w Pakiecie III, poz. 7 dopuści wacik wiskozowy, który podobnie jak dakron jest sztucznym jedwabiem? Zwiększy to konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 22

Dotyczy

- Czy Zamawiający w Pakiecie III, poz. 16 ma na myśli puste mikro-probówki do głębokiego zamrażania czy mikro-probówki z roztworem i 25 koralikami do przechowywania szczepów?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 23

Dotyczy

- Czy Zamawiający w Pakiecie III, poz. 16 dopuści opakowanie 80 sztuk mikro-probówek  w pudełku plastikowym?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 24

Dotyczy

- Czy Zamawiający w Pakiecie III, poz. 17 dopuści pudełko plastikowe na 80 mikro-probówek?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 25

Dotyczy SIWZ Pakiet

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 6, 7 i 8 krążki o średnicy 6 mm ?Czy Zamawiający dopuści w poz. 6, 7 i 8 krążki o średnicy 6 mm

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 26

Dotyczy SIWZ Pakiet

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, że wszystkie krążki muszą mieć identyczne warunki przechowywania od –20OC do +8OC ? Niektóre substancje aktywne dłużej zachowują swoje właściwości (aktywność), gdy przechowywane są w temperaturze–20OC.

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 27

Dotyczy SIWZ  Poz. 1-3 tabeli asortymentowo-cenowej

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży konfekcjonowanych po 50 szt?

- Odpowiedź:

- TAK

Pytanie 28

Dotyczy SIWZ Poz. 1-3 tabeli asortymentowo-cenowej

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej o pozycję suplementu zalecanego przez Producenta do płynów ustrojowych i małych objętości krwi?

- Wymóg dotyczący suplementacji podłoży z niewielkich ilości krwi, poniżej 0,5ml oraz w przypadku pobierania materiału takiego jak płyny ustrojowe jest wymagany  w przypadku wszystkich producentów oferujących takie rozwiązania na  rynku.

- Obecnie żaden Producent podłoży do posiewu krwi i płynów ustrojowych nie zezwala na posiew płynów ustrojowych bez dodatku suplementu. Dlatego też w sytuacji braku suplementu w jednostce diagnostycznej posiew płynów ustrojowych nie jest zgodny z procedurami określonymi w instrukcjach technicznych przez Producenta, a za uzyskanie wyników fałszywych odpowiada jednostka przeprowadzająca badania.

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 29

Dotyczy SIWZ  Poz. 4 tabeli asortymentowo-cenowej oraz pkt 4 opisu „Analizator do posiewów krwi i płynów ustrojowych”

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę aparatu 40 miejscowego?

- Odpowiedź:

- NIE

Pytanie 30

Dotyczy SIWZ Poz 5,6 tabeli asortymentowo-cenowej

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nie uzupełnienie wymienionych wierszy jeśli nie sa one zasadne z ofertą złożoną przez innego wykonawcę niż firma bioMerieux?

- Wymienione pozycję są charakterystyczne dla sprzętów bioMerieux – BacTALERT i wskazują jednocześnie na wybór jednego Oferenta.

- Odpowiedź:

- TAK

Pytanie 31

Dotyczy SIWZ  Poz 7-14 tabeli asortymentowo-cenowej

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów konfekcjonowanych po 25 szt z równoczesnym przeliczeniem ilości opakowań? Ilość opakowań zostanie zaokrąglona w górę tak aby pokryć całe zapotrzebowanie Zamawiającego.

- Odpowiedź:

- TAK

Pytanie 32

Dotyczy Analizator do posiewów krwi i płynów ustrojowych pkt. 1 wymagań dot. przedmiotu zamówienia oraz pkt. 15 paramerów wymaganych analizatora do posiewów krwi i płynów ustrojowych

- Zwracamy się z prośbą odstąpienie od wymogu ISO 9001:2015 w zamian za ISO 13485:2003?

- Uzasadnienie: ISO 13485 jest Systemem Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, i opracowanym, w trosce o zapewnienie najwyższej jakości wyrobów oraz ich bezpieczeństwa dla pacjentów, czy klientów, w zgodzie z wymaganiami systemu ISO 9001. ISO 13485 zawiera specyficzne dla międzynarodowego rynku medycznego regulacje, których nie ma w ISO 9001, przez co wydaje się bardziej odpowiedni dla potrzeb Zamawiającego. Dodać należy, że w związku z autonomicznością systemu ISO 13485 zauważa się na rynku powszechne wyjście podmiotów medycznych z certyfikacji na podstawie ISO 9001 . Wymóg składania najnowszej wersji certyfikatu w najwyższym stopniu ograniczy konkurencję w postępowaniu poprzez zaniżenie ilości składanych ofert, a wynikowo poprzez nieuzasadnione potrzebami Zamawiającego podwyższenie cen.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 33

Dotyczy Analizator do posiewów krwi i płynów ustrojowych Poz. 22 parametrów wymaganych.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dokumentacji zgodnej z polskim ustawodastwem innej niż metodyki potwierdzającej możliwości hodowli bakterii w innych niż krew płynach ustrojowych w warunkach tlenowych?

- Zarówno w świetle obowiązujących przepisów prawa, jak i orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, należy na równi traktować wszelkie dokumenty potwierdzające zastosowanie wyrobu medycznego, a w szczególności wszelkie przedkładane instrukcje używania, specyfikacje techniczne, metodyki, materiały promocyjne oraz oświadczenia wytwórcy, niezależnie od ich nazwy.

- Ograniczenie złożenia oferty ze względu na wybiórczą ocenę przedłożonych dokumentów i oparcie się na arbitralnie wybranych informacjach pomijając twierdzenia zawarte w innych dokumentach, stanowi bezsprzecznie naruszenia Prawa zamówień publicznych.

Odpowiedź:

NIE, ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 34

Dotyczy Analizator do wykonywania identyfikacji i lekooprności  Pkt 1 parametrów wymaganych

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby napełnianie testów wykonywane było manualnie metodą grawitacyjną? Takie rozwiązanie jest bezpieczne oraz nie wymaga żadnych dodatkowych procedur laboratoryjnych. Pragniemy podkreślić, iż żaden z obecnych na rynku systemów diagnostycznych nie zapewnia automatyzacji tego procesu. Za każdym razem konieczne jest przygotowanie zawiesiny, umieszczenie testów lub kart w statywach i wykonanie procedur manualnych związanych z przenoszeniem kart z komory, gdzie następuje ich napełnienie do komory inkubacyjnej.

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 35

Dotyczy Analizator do wykonywania identyfikacji i lekooprności Pkt 1 parametrów wymaganych.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby usuwanie testów po zakończonym odczycie odbywało się manualnie? Obecnie na rynku polskim nie istnieje analizator, który automatycznie usuwa testy po zakończonym odczycie, w każdym przypadku zużyte testy należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika.

- Odpowiedź:

- NIE

Pytanie 36

Dotyczy Analizator do wykonywania identyfikacji i lekooprności  Pkt 11 parametrów wymaganych

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym komputer z monitorem jest integralną częścią analizatora?

- Odpowiedź:

- TAK

Pytanie 37

Dotyczy Analizator do wykonywania identyfikacji i lekooprności Pkt 15,16 parametrów wymaganych.

- Czy Zamawiający zgodzi się na możliwość zaoferowania szybkich manualnych testów do identyfikacji grzybów i beztlenowców, a także Neisseria / Haemophilus oraz manualnych testów do oceny lekowrażliwości grzybów. Testy takie umożliwią Zamawiającemu wykonywanie specjalistycznych wysokiej jakości badań w kierunku diagnostyki tych drobnoustrojów, jednocześnie umożliwiając  złożenie oferty na system identyfikacyjny przez  firmy konkurencyjne. Obecna konstrukcja SIWZ umożliwia wyłącznie złożenie oferty  przez  firmę  bioMerieux Polska Sp.z o.o. 
Odpowiedź:

- NIE

Pytanie 38

Dotyczy Analizator do wykonywania identyfikacji i lekooprności Pkt 16 parametrów wymaganych.

- Czy Zamawiający wymaga, aby testy do lekowrażliwości grzybów nie wymagały potwierdzenia metodami alternatywnymi wykrytych oporności?
Odpowiedź:

- ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 39

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pakowania w folię oraz karton, kiedy asortyment jest bezpiecznie zapakowany w karton ?– dotyczy podłóż do posiewu krwi. Pakowanie w karton jest wystarczającym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz dostępem światła dziennego. 
Odpowiedź:

- TAK

Pytanie 40

Dotyczy wzoru umowy  §5 pkt. 2 wzoru umowy sprzedaży.

- Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 7 dni. Zmiana ta będzie równocześnie ujednoliceniem zapisów umowy z wymaganiami dotyczącego przedmiotu zamówienia, pkt. 5 załącznika nr 2. 
Odpowiedź:

- NIE

Pytanie 41

Dotyczy wzoru umowy §1 pkt. 10 i 11 wzoru umowy dzierżawy.
Zwracamy się z prośbą o dopisanie kolejno do pkt 10 zapisu „- dotyczy pakietu nr 1”, a do pkt. 11 „-dotyczy pakietu nr 2”. Wprowadzenie powyższych zapisów rozwieje wszelkie wątpliwości za etapie realizacji umowy.

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 42

Dotyczy wymagań dla Pakietu nr IV (załącznik nr 2 do SIWZ)
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu stawianego w punkcie 8 aby towar był transportowany w warunkach monitorowanych (temperatura 4-8°C)? Pakiet ten zawiera szybkie testy, które nie wymagają temperatury lodówkowej i powinny być przechowywane w temperaturze 2 – 30°C.

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 43

Dotyczy Załącznik nr 2 Pakiet III

Prosimy o usunięcie „Wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia” (pod pakietem), gdyż wymagania odnoszą się do podłoży i nie mają zastosowania do przedmiotu zamówienia z Pakietu III.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie „Wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia” (pod pakietem).

Pytanie 44

Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ
(§ 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 45

Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ
(§ 1) Czy Zamawiający wprowadzi zapis o ubezpieczeniu aparatu na czas trwania umowy przez Zamawiającego? W naszej opinii to po stronie Zamawiającego powinno leżeć ubezpieczenie aparatu, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy, m.in. o warunkach lokalowych Zamawiającego, alarmach i innych zabezpieczeniach w pracowni, do której przeznaczony jest oferowany aparat.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu, że Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych do ubezpieczenia aparatu od kradzieży i pożaru oraz do dostarczenia Wykonawcy kopii polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki. Przedmiotowa polisa będzie zawierała cesję praw z polisy na spółkę Argenta.

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 46

Dotyczy  Załącznik nr 7 do SIWZ
(§ 12) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie szybkości reakcji na zgłoszenie o awarii na min. 3 dni robocze?

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 47

Dotyczy SIWZ rozdział VII punkt 4c, 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 48

Dotyczy SIWZ rozdział VII punkt 4c, 5
W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 49

Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ
(§ 7 ust. 3) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 50

Dotyczy Załącznik nr 6 do SIWZ
(§ 7 ust. 3) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 51

Dotyczy Załącznik nr 6 do SIWZ
(§ 4 ust. 2a) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 52

Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 PAKIET I – NIEPODZIELNY,  DZIERŻAWA APARATU DO IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI – POZYCJA 7, 8, 12, 13 oraz Analizator do wykonywania identyfikacji i lekooporności  - Nazwa produktu/ Parametr wymagany - POZYCJA 14 i 19
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji 
7 i 12 80% testów do identyfikacji i lekowrażliwości bakterii Gram ujemnych 
w postaci łączonych modułów testowych oraz w pozycji 8 i 13 80% testów do identyfikacji i lekowrażliwosci bakterii Gram dodatnich w postaci łączonych modułów testowych.

Testy łączone służą do jednoczesnej identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów Gram ujemnych i analogicznie drobnoustrojów Gram dodatnich. 80% paneli w formie łączonej daje możliwość uzyskania w jednym czasie dwóch oznaczeń identyfikacji oraz lekowrażliwości na jednym module testowym, co znacznie skraca czas przygotowania testów, umożliwia wykonanie badania z tej samej zawiesiny bakteryjnej oraz zapewnia możliwość zaoferowania korzystnej oferty cenowej przez poszczególnych Wykonawców, bez wpływu na jakość wyników prowadzonych badań.

Odpowiedź:

NIE, ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 53

Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 PAKIET I – NIEPODZIELNY,  DZIERŻAWA APARATU DO IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI – POZYCJA 11
Czy Zamawiający dopuści identyfikacje bakterii beztlenowych z 4 godzinną inkubacją na pokładzie aparatu i możliwością odczytu  wizualnego w celu precyzyjnej weryfikacji identyfikacji drobnoustroju?

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 54

Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 PAKIET I – NIEPODZIELNY,  DZIERŻAWA APARATU DO IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI – POZYCJA 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie manualnych testów do oznaczania lekowrażliwości grzybów rekomendowanych przez Krajowy Ośrodek Referencyjny w Warszawie?  Obecnie tylko jeden system na rynku oferuje możliwość automatycznego odczytu lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych przez co Zamawiający ogranicza możliwość konkurencji i tym samym złożenia oferty innym wykonawcom.

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 55

Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 PAKIET I – NIEPODZIELNY,  DZIERŻAWA APARATU DO IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI – POZYCJA 15 - Dzierżawa 30-miejscowego analizatora do identyfikacji i lekowrażliwości oraz Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia -  POZYCJA 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora o pojemności 40 miejsc inkubacyjno – pomiarowych?

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 56

Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 PAKIET I – NIEPODZIELNY,  DZIERŻAWA APARATU DO IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI – POZYCJA 16, 17
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość rozszerzenia tabeli formularza asortymentowo - cenowego o kolejne pozycje w celu wyceny wszystkich odczynników i akcesoriów potrzebnych do przeprowadzenia badań na oferowanym analizatorze do identyfikacji i lekowrażliwości.

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 57

Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 PAKIET I – NIEPODZIELNY,  DZIERŻAWA APARATU DO IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI – Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia -  POZYCJA 11
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania podłoży pakowanych po 25 sztuk w zbiorczym opakowaniu z opcją przeliczenia na ilość wymaganą przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 58

Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 PAKIET I – NIEPODZIELNY,  DZIERŻAWA APARATU DO IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI – Analizator do posiewów krwi i płynów ustrojowych - Nazwa produktu/ Parametr wymagany/aparat -  POZYCJA 8
Czy Zamawiający formułując zapis „Dwukierunkowa  transmisji danych do komunikacji z systemem informatycznym do obsługi laboratorium mikrobiologicznego umożliwiająca przesyłanie danych o próbce i danych demograficznych pacjenta zarejestrowanych w stacji roboczej LIS do aparatu i zwrotnie przesyłanie wyniku badania z aparatu do LlS”, wymaga jednocześnie wpięcia analizatora w laboratoryjną sieć informatyczną ?

Jeżeli tak, to prosimy o podanie nazwy sieci, nazwy firmy obsługującej system LIS oraz podanie osoby kontaktowej w celu dokonania prawidłowej wyceny kosztów podłączenia analizatora.

Odpowiedź:

ATD SOFTWORE

Pytanie 59

Dotyczy  ZAŁĄCZNIK NR 2 PAKIET I – NIEPODZIELNY,  DZIERŻAWA APARATU DO IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI – Analizator do posiewów krwi i płynów ustrojowych - Nazwa produktu/ Parametr wymagany/aparat -  POZYCJA 13 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „Ilość aparatów w Polsce min 30 sztuk.”?

Stawianie takiego wymogu jest znaczącym ograniczeniem konkurencji w zakresie wprowadzania na rynek polski nowych technologii w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej.

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 60

Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 PAKIET I – NIEPODZIELNY,  DZIERŻAWA APARATU DO IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI – Analizator do posiewów krwi i płynów ustrojowych - Nazwa produktu/ Parametr wymagany/aparat -  POZYCJA 15 
Czy Zamawiający dopuści certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie: wdrażanie i dystrybucja systemów diagnostycznych, aparatury, odczynników, materiałów zużywalnych i wyposażenia laboratoriów

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 61

Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 PAKIET I – NIEPODZIELNY,  DZIERŻAWA APARATU DO IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI - Analizator do wykonywania identyfikacji i lekooprności  - Nazwa produktu/ Parametr wymagany - POZYCJA 1 „Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie).”
Czy  Zamawiający  dopuści możliwość zaoferowania systemu, który  umożliwia prostą jednoetapową inokulację jednocześnie całego modułu testowego za pomocą specjalnego urządzenia działającego podciśnieniowo przed umieszczeniem modułu testowego w analizatorze?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu automatycznego, który ze względu na otwarty protokół odczytu, nie usuwa automatycznie testów po odczycie? Otwarty protokół odczytu stanowi unikatową funkcjonalność systemu, dzięki której ma on możliwość wydłużenia czasu inkubacji, co pozwala na wiarygodną identyfikację drobnoustrojów nawet w przypadku drobnoustrojów wolnorosnących oraz wiarygodną ocenę lekowrażliwości nawet w przypadku antybiotyków wielkocząsteczkowych, trudno dyfundujących do wnętrza komórek drobnoustrojów.

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 62

Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 PAKIET I – NIEPODZIELNY,  DZIERŻAWA APARATU DO IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI - Analizator do wykonywania identyfikacji i lekooprności  - Nazwa produktu/ Parametr wymagany - POZYCJA 8
Czy Zamawiający formułując zapis „Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego”, wymaga jednocześnie wpięcia analizatora w laboratoryjną sieć informatyczną ?

Jeżeli tak, to prosimy o podanie nazwy sieci, nazwy firmy obsługującej system LIS oraz podanie osoby kontaktowej w celu dokonania prawidłowej wyceny kosztów podłączenia analizatora.

Odpowiedź:  ATD

Pytanie 63

Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 PAKIET I – NIEPODZIELNY,  DZIERŻAWA APARATU DO IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI - Analizator do wykonywania identyfikacji i lekooporności  - Nazwa produktu/ Parametr wymagany - POZYCJA 23
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie szczegółów dotyczących szkolenia raz 
w roku przez okres trwania umowy, jakiej liczby osób ma dotyczyć, jaka jest nazwa konferencji/sympozjum oraz podania przybliżonych kosztów w celu skalkulowania oferty przetargowej.

Odpowiedź:

2 OSOBY, WIOSENNE SZKOŁA MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ

Pytanie 64

Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 PAKIET II – NIEPODZIELNY – POZYCJA NR 23 i 24
Czy  Zamawiający  dopuści probówki o pojemności 5 ml?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 65

Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 PAKIET II – NIEPODZIELNY – POZYCJA NR 36
Czy  Zamawiający  dopuści podłoże na płytce o średnicy 55 mm?

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 66

Dotyczy  ZAŁĄCZNIK NR 2 PAKIET IV - NIEPODZIELNY  -  TESTY CHROMATOGRAFICZNE I TESTY LATEKSOWE - POZYCJA NR 3
Czy Zamawiający dopuści test, do którego kontrole dodatnie stanowią oddzielny numer katalogowy?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 67

Dotyczy  ZAŁĄCZNIK NR 2 PAKIET  IV  - NIEPODZIELNY  -  TESTY CHROMATOGRAFICZNE I TESTY LATEKSOWE - POZYCJA NR 4
Czy  Zamawiający  dopuści test, do którego kontrola dodatnia stanowi oddzielny numer katalogowy?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 68

Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 PAKIET  IV  - NIEPODZIELNY  -  TESTY CHROMATOGRAFICZNE I TESTY LATEKSOWE - POZYCJA NR 8
Czy  Zamawiający  dopuści test dla oddzielnych oznaczeń serotypów O 3 i O 9 z równoczesną wyceną ilości?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 69

Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 PAKIET  IV  - NIEPODZIELNY  -  TESTY CHROMATOGRAFICZNE I TESTY LATEKSOWE - POZYCJA NR 18
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania testu o następujących parametrach:

Próbki wymazu z nosa dla Influenza A:

Pozytywna zgodność z kulturą komórkową: 96/108=88,9%

Negatywna zgodność z kulturą komórkową: 163/172=94,8%

Całkowita zgodność z kulturą komórkową: (96+163)/280=92,5%

Próbki wymazu z nosa dla Influenza B:Kultura

Pozytywna zgodność z kulturą komórkową: 73/89=82%

Negatywna zgodność z kulturą komórkową: 184/191=96,3%

Całkowita zgodność z kulturą komórkową: (73+184)/280=91,8%

Próbki wymazu z nosogardzieli dla Influenza A:

Pozytywna zgodność z kulturą komórkową: 65/78=83,3%

Negatywna zgodność z kulturą komórkową: 103/112=92%

Całkowita zgodność z kulturą komórkową: (65+103)/190=88,4%

Próbki wymazu z nosogardzieli dla Influenza B:

Pozytywna zgodność z kulturą komórkową: 70/85=82,4%

Negatywna zgodność z kulturą komórkową: 99/105=94,3%

Całkowita zgodność z kulturą komórkową: (70+99)/190=88,9%

Popłuczyny z nosa dla Influenza A:

Pozytywna zgodność z kulturą komórkową: 96/113=85%

Negatywna zgodność z kulturą komórkową: 179/187=95,7%

Całkowita zgodność z kulturą komórkową: (96+179)/300=91,7%

Popłuczyny z nosa dla Influenza B:

Pozytywna zgodność z kulturą komórkową: 82/94=87,2%

Negatywna zgodność z kulturą komórkową: 197/206=95,6%

Całkowita zgodność z kulturą komórkową: (82+197)/300=93%

Aspiraty z nosa dla Influenza A:

Pozytywna zgodność z kulturą komórkową: 59/71=83,1%

Negatywna zgodność z kulturą komórkową: 104/109=95,4%

Całkowita zgodność z kulturą komórkową: (59+104)/180=90,6%

Aspiraty z nosa dla Influenza B:

Pozytywna zgodność z kulturą komórkową: 41/48=85,4%

Negatywna zgodność z kulturą komórkową: 127/132=96,2%

Całkowita zgodność z kulturą komórkową: (41+127)/180=93,3%.

Odpowiedź:

NIE

Pytanie 70

Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 PAKIET  IV  - NIEPODZIELNY  -  TESTY CHROMATOGRAFICZNE I TESTY LATEKSOWE - Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia - POZYCJA NR 8
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania towaru w warunkach monitorowanych, jeżeli produkty nie wymagają przechowywania w temperaturze 4 - 8 º C tylko temperatury pokojowej?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 71

Dotyczy 1. Pakiet nr 1, pozycja 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 30 opakowań produktu Chromid CPS Elite pakowanego po 100 płytek?

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił, iż oczekuje produktu pakowanego po 100 szt. W kolumnie „Ilość szt. w 1 opakowaniu” w pozycji nr 20 wielkość opakowania określona jest na 20 sztuk. W związku z powyższym prosimy o wyrażenie zgody na proponowane przez nas konfekcjonowanie.

Odpowiedź:

TAK

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. Wszyscy Wykonawcy          w składanych ofertach zobowiązani są uwzględnić w/w zmiany. Pozostałe warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Wykonano w 1 egzemplarzu:

1. strona internetowa

Dyrektor

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie

lek. med. Grzegorz Dembski

…...…..........................................

Kierownik Zamawiającego